杭州萧山国际机场氨气测试仪采购询价公告

杭州萧山国际机场就氨气测试仪采购项目进行公开询价采购，欢迎符合要求的供应商前来报价。

一、采购内容

采购设备名称：氨气测试仪     数量：3台

二、设备技术参数

1、测量范围：0～100PMM

2、分辨率：0.1PMM

3、基本误差：±2%

4、温度范围：-10℃～50℃

5、响应时间：T90≦120秒

6、恢复时间：≦120秒

7、报警方式：声/光双重报警

8、供电方式：3.7V锂电池（可充电）

9、传感器：电化学原理，寿命2年

10、尺寸：180*65*31mm

- 资格要求

- （1）具有独立法人资格。

（2）具有一般纳税人证书，可提供税率为13%的增值税专用发票。

（3）需提供安全技术证书、产品合格证。

（4）生产企业要具备生产许可证及相关的安全技术资质。

四、报价方式

1、以快递或当面递交方式提交密封报价单（报价单格式参照附件），要求在报价单中含有详细的配置参数。

2、投递地址：杭州萧山国际机场国内航站楼出发层11号门。

邮编：311207     收件人：陈冠华

3、截止日期：2020年 9月28日10：00截止

五、联系方式

报价联系人：陈冠华      联系电话：0571-83837008

六、报价时需提供资料（一份原件）

1、报价表（见附件，加盖公章）。

2、有效的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）。

附件一

报 价 单

杭州萧山国际机场有限公司：

| 序号 | 名称 | 规格型号，主要配置 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气测试仪 | 1、测量范围：0～100PMM 2、分辨率：0.1PMM 3、基本误差：±2% 4、温度范围：-10℃～50℃ 5、响应时间：T90≦120秒 6、恢复时间：≦120秒 7、报警方式：声/光双重报警 8、供电方式：3.7V锂电池（可充电） 9、传感器：电化学原理，寿命2年 10、尺寸：180*65*31mm | 3 |  |  |
| 总价:¥ 元，大写： 元整 |  |  |  |  |  |

1.以上报价包含产品价格、售后服务、运费等所有费用。

2.发票：增值税专用发票13%。

3.交货时间：订货后 10日历天内交货

4.报价有效期：180天

5.售后服务条款：整机保修12月以上

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日    期：    年   月   日