杭州萧山国际机场交通中心

零星标识标牌采购项目

招 标 文 件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο二三年五月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	10

第三章  评标办法	18

第四章  合同条款及格式	22

第五章  技术标准与要求	42

第六章  投标文件格式	53

第一章    招标公告

1.招标条件

杭州萧山国际机场交通中心零星标识标牌采购项目(项目名称)，招标人为杭州萧山国际机场有限公司，招标项目资金 自筹 ，出资比例为 100 %。该项目已具备招标条 件，现对本项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目位于杭州萧山国际机场内，具体要求详见第五章“技术标准及要求”；

2.2 招标范围：杭州萧山国际机场交通中心范围现有标识的更新和维护；

2.3 服务期：合同签订生效之日起6个月。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须：

①具有独立法人资格，需提供营业执照作为证明材料。

②未被列入失信被执行人名单(以投标截止日“信用中国”网站查询结果为准)；

③2020年1月1日起至投标截止日止，投标人、拟派项目负责人无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网查询结果为准)；

④具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票(需提供下列三项证明材料中任意一项：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；

⑤2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人承接过单项合同金额20万元及以上的室内标识标牌制作安装项目业绩（提供合同复印件并加盖公章，原件备查，如合同中无法体现业绩评审关键信息的，另提供业主证明文件，否则不予认可）。

3.2本次招标要求拟派项目负责人：

①必须是投标人单位正式员工(即拟派负责人的当前参保单位信息显示为投标人)，需提供拟派负责人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前十五日内)；

3.3本次招标不接受联合体投标；

3.4根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规和浙江省机场集团有限公司、杭州萧山国际机场有限公司有关规定，被浙江省机场集团有限公司、杭州萧山国际机场有限公司列入禁止交易名单或不良信用记录名单的单位和个人不得参与本项目的投标。

4.招标文件的获取

4.1 本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件通过网络下载方式发放。

4.2 凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页招投标信息栏http://www.hzairport.com/tender/index.html 自行下载招标文件。

4.3 补充（答疑、澄清）、修改文件，潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间：2023年5月30日08时30分(北京时间)。

5.2 投标文件递交地点：杭州萧山国际机场空港大厦C座805，方工0571-86662182。

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者未密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在以下媒介上发布：

6.1 政采云平台企业购：https://b.zhengcaiyun.cn

6.2 浙江省机场集团有限公司官网：http://www.zjpairport.com

6.3 杭州萧山国际机场有限公司官网：http://www.hzairport.com

6.4 招天下：https://www.zhaotx.cn

7.其他事项

(一)潜在投标人若对招标文件中的投标人资格条件、星号条款等重要内容有异议的，可在招标文件规定时间前通过书面形式提出，若招标人予以采纳，将对招标文件进行完善并以补充文件或更正公告形式发布。

(二)当投标文件由委托代理人签署时，该委托代理人必须是投标人单位正式员工(即委托代理人的当前参保单位信息显示为投标人)，证明方式为下列三个中的任意一个：①投标文件中提供委托代理人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前十五日内)；②在开标现场出示委托代理人的社保在线查询记录；③询标阶段，投标人在评标委员会规定时间内提供有效参保证明(方式不限)。

8.联系方式

招标监督联系人：方工       联系电话：0571-86662182

项目联系人：孟工           联系电话：0571-83837728

# 第二章    投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：杭州萧山国际机场有限公司 地址：杭州萧山国际机场内 联系人：方工 电话：0571-86662182 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 杭州萧山国际机场交通中心零星标识标牌采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见“招标公告”相应内容 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见“招标公告”相应内容 |
| 1.3.2 | 服务期 | 合同签订生效之日起6个月 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 见“招标公告”相应内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3(8) | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会评审后予以否决： (1)投标人的资格条件未满足投标人须知及前附表第1.4.1项、第1.4.2项、第1.4.3项要求； (2)提供的证明文件未满足招标公告资格条件和本前附表第3.5项中“资格审查资料的特殊要求”的要求； (3)未按招标文件的要求加盖单位章，或投标人的法定代表人(或其委托代理人)未按招标文件要求签字或盖章的； (4)当投标文件由委托代理人签署时，委托代理人未提供有效的委托授权书，或投标人无法通过招标公告规定的任意一种方式证明委托代理人是投标人单位正式员工的； (5)投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九～四十二条规定的情形之一且经评标委员会半数以上成员认定的； (6)投标人名称与获取招标文件时登记的名称不一致的； (7)投标函载明的服务期不符合招标文件要求的； (8)投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； (9)投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的(如有)； (10)未按招标文件要求递交投标保证金或递交的投标保证金有瑕疵的； (11)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效； (12)投标文件投标函载明的投标报价或其它关键内容未填写或无法辨认或小数点有明显错误的； (13)报价评审时，投标人拒绝按错误修正条款进行修正的； (14)投标人未按招标文件要求的方式进行报价的； (15)技术方案不可行或不能满足招标文件要求的； (16)采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的； (17)未响应招标文件规定的实质性要求(包括具体条文前用“★”标示的和经评标委员会认定为重大偏差的条款)； (18)存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 |
| 1.12.3 | 偏差 | 允许，偏差范围：优于招标文件要求的技术商务响应和经评标委员会认定的细微偏差(除前附表第1.12.1款外)。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 2023年5月26日前，请投标人将招标文件澄清要求以电子邮件(扫描件加盖公章，并同时提供word版本的文件)的方式发送至提交至招标人如下邮箱：920431378@qq.com。 逾期的澄清要求招标人有权不予答复。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人可在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，发布网站：杭州萧山机场有限公司主页招投标信息栏 http://www.hzairport.com/tender/index.html |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标人有权主动地对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，发布网站： 杭州萧山机场有限公司主页招投标信息栏 http://www.hzairport.com/tender/index.html |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1(9) | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 固定单价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 无 ☑有，最高投标限价：20万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日(从投标截止之日起算)。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☐要求，投标保证金的形式：支票、银行汇票或电汇，必须在投标截止时间前通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳。 投标保证金的金额： 万元 投标保证金应在投标截止时间前汇入以下帐户： 开户名：杭州萧山国际机场有限公司 开户银行：工行杭州市空港城支行 帐号：1202050209904601740 投标人提交投标保证金时需注明“＊＊＊项目投标保证金”，基本账户开户许可证和银行回单复印件等应注明投标人户名、开户行、账号等信息装订于投标文件内，且须额外单独封装一份随投标文件一同送达。 不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 1、中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 2、在本项目招标期间，投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九～四十二条规定的情形之一的，招标人查实后有权不予退还其投标保证金且列入招标人禁止交易名单或不良信用记录名单，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。 3、中标人拒不支付招标代理费、交易服务费的，招标代理有权从中标人的投标保证金中扣除。 |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求 | 本项目资格审查方式采用资格后审 有，具体要求： 以下为实质性响应招标文件资料： - 企业法人营业执照； - 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供)； 3、一般纳税人资格证明(按招标公告资格条件要求提供)； 4、项目负责人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前十五日内，参保单位与投标人企业名称一致)。 5、2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人承接过单项合同金额20万元及以上的室内标识标牌制作安装项目业绩（提供合同复印件并加盖公章，原件备查，如合同中无法体现业绩评审关键信息的，另提供业主证明文件，否则不予认可）。 以上涉及的证书(均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效)、业绩证明应在投标文件中附中标通知书或合同复制件，并加盖投标人公章，证书、业绩证明原件备查。如评标委员会要求核查原件时，投标人必须在评标委员会规定的时间内送达。若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内将要求的资料原件送到的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少作无效标处理。 评标委员会对投标人承诺的内容有权通过信用中国www.creditchina.gov.cn、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn、国家税务总局各省电子税务局等网站进行查询，若查询结果不符合资格条件要求的，评标委员会有权对该投标人作否决投标处理。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3(1) | 投标文件签字或盖章要求 | 在投标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须按要求签字或盖章。 |
| 3.7.3(2) | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份，副本2份，☐电子版文件1份 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 招标人地址：杭州萧山国际机场内 杭州萧山国际机场交通中心零星标识标牌采购项目(项目名称)投标文件 在2023年 月 日 时 分(即开标时间)不得开启 投标人名称： |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023年5月30日08时30分(北京时间) |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场空港大厦C座805，方工0571-86662182 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年5月30日09时00分 开标地点：杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 5.2(4) | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标人依法组建。 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介： 杭州萧山国际机场有限公司官网：http://www.hzairport.com 注：投标人应密切关注以上网站公告，招标人不再一一通知。 公示期限：招标人自确定中标候选人之日起，在上述公示媒介发布中标候选人公示，公示期为3日，公示期最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☐要求，履约保证金的金额：合同总价的10% 履约保证金的形式和缴纳时限：按合同条款规定执行。 不要求 |
| 7.7.4 | 签订合同 | 1、招标人在签订合同时因项目情况发生变化或其他非招标人原因有权对本项目的招标范围和内容予以增加或减少，中标人需无条件接受，否则招标人有权按第2条处理。 2、招标人在签订合同前的任何阶段，都保留终止招标、接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。 |
| 10 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 11.3 | 需要补充的其他内容 | 1、评标中，投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条～第四十二条行为之一的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理，予以否决，不再对其进行评审，也不影响招标项目继续评标。评标结束后，评标专家应将其投标文件以及相关材料及时移交招标管理部门，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果。 2、本项目中标合同与杭州萧山国际机场有限公司签订。 3、本招标文件规定按日、工作日计算期间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后 的次日为期限的最后一日。 4、本前附表是对投标人须知的修改、补充和摘要，投标人须知具体内容(包括招标文件其他内容)如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 5、投标人按第五章“技术标准与要求”提供投标样品，未按要求提供或提供样品不全则样品评分项不得分，样品提交截止时间同投标截止时间，投标人未按时递交视为未提交样品。 |

投标人须知

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期。

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(4)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(5)被依法暂停或者取消投标资格；

(6)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销营业执照；

(7)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(8)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的服务场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.12.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)技术标准与要求；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有获得招标文件的投标人应自行关注网站（杭州萧山机场有限公司主页招投标信息栏http://www.hzairport.com/tender/index.html）发布的招标文件澄清公告（补充公告），招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并以投标人须知前附表规定的形式发布。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 所有获得招标文件的投标人应自行关注网站（杭州萧山机场有限公司主页招投标信息栏http://www.hzairport.com/tender/index.html）发布的招标文件修改公告（补充公告），招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 3 日前以书面形式(必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章)提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

异议的接收邮箱和联系电话见投标人须知前附表。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供)；

(3)联合体协议书(接受联合体投标时提供)；

(4)投标报价表；

(5)投标保证金(要求递交投标保证金时需提供)；

(6)商务和技术偏离表；

(7)资格审查资料；

(8)服务大纲；

(9)投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1(5)目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写“投标报价表”。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额的，应同时修改投标文件“投标报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.5 投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、提交时间及形式提供投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金应由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定，否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标人退还投标保证金需向招标人提供投标人的退款账户详细信息(包含所投标段名称、户名、开户行、账号)。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本、一般纳税人证明等材料的复制件。

3.5.2 资格审查资料的特殊要求详见投标人须知前附表。

3.5.3 “投标人资信情况说明”（如有）对应评标办法的资信评审内容，投标人按要求填写并附证明材料的复印件。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、技术标准及要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3(1)投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书及社会保险证明，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求，社会保险证明要求见招标公告或投标邀请书。投标文件签字或盖章要求其他见投标人须知前附表。

投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

(2)投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

(3)投标文件的正本与副本应分别装订，投标文件可分册或不分册装订的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本和电子版文件应密封包装在一个(或多个)封套内，并在封口处盖投标人单位章或法定代表人签字或委托代理人签字。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.1.4 如果未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的法定代表人或其委托代理人应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2参加开标的法定代表人或其委托代理人应出示身份证原件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件(装订在投标文件内亦可)，否则不予参加开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定的开标程序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

(5)投标人法定代表人或其委托代理人、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6)开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标程等开标有异议的，投标人应当在开标期间当场提出。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系，可能影响对投标公正评审的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人将按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间书面提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停本项目招标投标活动。

异议书应当包括下列主要内容：①异议人名称、地址、有效联系人、联系电话；②与异议事项有关的当事人的名称；③异议的具体事实、具体理由；④相关请求和主张；⑤有效的证据材料；⑥提起异议的日期。

异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附有效身份证明复制件。

异议的接收邮箱和联系电话见投标人须知前附表。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况、评标资格条件发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金(如有），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.6 履约保证金

7.6.1中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同(合同条款按第四章“合同条款”)。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

(3)经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向招标管理部门进行书面投诉。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。未先向招标人提出异议或逾期提出异议或投诉，视为放弃投诉权利。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

9.5.3 投诉书主要内容如下：①投诉人和被投诉人的名称、地址及有效通讯方式等；②明确投诉事项的基本事实；③相关请求及主张；④有效线索和相关证据材料；⑤投诉处理要求提供的其他补充材料。

投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复制件。

10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章    评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

在任何评标环节中，评标委员会就某项定性的评审结论意见不一致的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

三、评标程序和内容

(一)熟悉招标文件和评标办法；

(二)投标文件的符合性评审；

(三)投标文件的资信评审；

(四)投标文件的技术评审；

(五)投标文件的商务评审；

(六)必要时对投标文件中的问题进行询标；

(七)根据评标办法和标准计算综合得分；

(八)对投标人进行排序，推荐中标候选人，完成评标报告。

四、评审细则

(一)符合性评审

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在投标人须知前附表第1.12.1款“实质性要求和条件”所列情形之一的，经评标委员会评审后，符合性审查不予通过，不再进行下一步评审。

(二)询标

(1)投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

(2)投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询标或不予答复的，投标人自行承担放弃询标机会的后果。

(3)询标问题及投标人的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(4)评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

(5)投标人须知前附表第1.12.1款“实质性要求和条件”所列情形属于重大偏差，投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

(6)投标人须知前附表第1.12.1款“实质性要求和条件”所列情形以外的偏差属于细微偏差，细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

(三)错误的修正

投标报价中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，一律以投标函中用文字表示的投标报价为准，计算商务分时不作调整。

当投标函中的投标报价与投标报价表中的投标报价不一致，或投标报价表中存在计算错误时，评标委员会按有利于招标人的原则对投标报价进行修正，投标人必须书面确认修正价格，承诺如中标接受修正价格为合同签约价。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

该错误即使在评标阶段未被发现，招标人有权在合同签订前按以上原则对价格进行修正，并按修正后的价格进行签约，投标人不接受修正价格的，将取消其中标候选人或中标人资格。

当通过符合性评审的单位少于三家时(不包括三家)，应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

(四)评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的投标文件进行打分。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

- 投标文件的资信评审( 10 分)

该评分分值由评标委员会成员统一打分(具体分值设定详见下表)。

| 评审因素 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 企业实力 | 投标人企业规模、资质、所获荣誉情况，横向比较后评分。备注：提供相关证明材料，未提供不得分。 | 0-4 |
| 业绩 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人承接过单项合同金额20万元及以上的室内标识标牌制作安装项目业绩： 根据投标人提供的有效业绩进行评分。每1个有效业绩得1分，最多得6分。 注：1、提供合同复印件并加盖公章，原件备查，如合同中无法体现业绩评审关键信息的，另提供业主证明文件，否则不予认可。 2、资格条件业绩不计分。 | 0-6 |

2.投标文件的技术评审(  30  分)

该评分分值由评标委员会成员独立打分(具体分值设定详见下表)，小数点后保留1位小数。每个投标人的最终技术得分为评标委员会打分的算术平均值(小数点后保留2位，第三位四舍五入)。

| 评审因素 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 货物技术性能、设备配备、服务、供货安排 | 1.根据投标产品技术指标（主要材料品牌、制造工艺等）的符合性、优越性等情况横向比较：优秀得3.1-4分，良好得1.1-3分，一般得0-1分。 2.配备一台小型登高作业车（登高平台最大工作高度至少5.8米，能进交通中心货梯（轿厢宽深高1.9m*2.5m*2.4m））的得1分，须提供设备实际照片，标明尺寸，未提供符合要求的照片的或配备尺寸不达标的不得分。 3.根据对交通中心标识排查方案、标识供货及安装进度计划及进度保证措施等情况横向比较：优秀得2.1-3分，良好得1.1-2分，一般得0-1分。 | 0-8 |
| 人员配置 | 拟投入本项目的项目团队整体能力情况及人员配置合理性,其中： - 团队人员技术能力总体水平等，根据团队人员资质情况进行横向对比，如团队人员是否具有艺术设计、平面设计、视觉传达等专业毕业证书、AI、PS设计软件或其他相关专业等级证书、英语专业8级等级证书、设计类奖项等。优秀得2.1-3分，良好得1.1-2分，一般得0-1分。 - 根据项目班子配备力量及合理性、技术管理人员专业配置（例如设计人员、现场安装人员、监管人员人数等安排）等情况横向比较：优秀得1.4-2分，良好得0.7-1.3分，一般得0-0.6分。 | 0-5 |
| 施工组织 | 1.根据项目现场安全保证措施和安全管理制度健全（例如登高操作等安全装置配备）等情况横向比较：优秀得1.4-2分，良好得0.7-1.3分，一般得0-0.6分； 2.根据是否提供符合机场高要求及高质量的安全文明措施、安装设备和机具配备等情况横向比较得：优秀得0.7-1分，良好得0.3-0.6分，一般得0-0.2分。 | 0-3 |
| 响应时间、维护养护 | 1.根据承诺的响应时间及具体响应方案等情况横向比较：优秀得1.4-2分，良好得0.7-1.3分，一般得0-0.6分； 2.根据质保期保障措施、维护检修保养方案等情况横向比较：优秀得1.4-2分，良好得0.7-1.3分，一般得0-0.6分。 | 0-4 |
| 样品 | 1.写真 根据“技术标准与要求”中对应要求横向比较：优秀得1.4-2分，良好得0.7-1.3分，一般得0-0.6分； 2.门牌样品（12mm亚克力丝网印刷+不锈钢喷漆） 根据“技术标准与要求”中对应要求横向比较：优秀得1.4-2分，良好得0.7-1.3分，一般得0-0.6分； 3.透明膜UV高清打印 根据“技术标准与要求”中对应要求横向比较：优秀得1.4-2分，良好得0.7-1.3分，一般得0-0.6分； 4.地贴 根据“技术标准与要求”中对应要求横向比较：优秀得1.4-2分，良好得0.7-1.3分，一般得0-0.6分； 5.艾利膜定制色膜样品 样品材质质感、颜色情况横向比较：优秀得1.4-2分，良好得0.7-1.3分，一般得0-0.6分。 注：未提供样品或样品提供不全本项不得分 | 0-10 |

3.投标文件的商务报价评审 60分

(1)由评标委员会全体成员对投标文件的商务报价进行统一评审。评标委员会应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

(2)投标报价扣除税金(按投标函承诺的增值税税率扣减)后为评标价(即不含税价)。

(3)评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：(1)纯算术性四则运算差错；(2)未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

(4)评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围(下称有效评标价)。

二次平均法

(5)报价平均值：有效评标价的算术平均值为报价平均值(有效评标价在5个及以上时，去除一个最高价和一个最低价；有效评标价在8个及以上时，去除一个最高价、一个次高价和一个最低价、一个次低价)。

(6)评标基准价：报价平均值与有效评标价中的次低评标价(不足4个的与最低评标价)的算术平均值为评标基准价。

(7)根据投标文件的有效评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.有效评标价等于评标基准价时，得满分；

b.有效评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.有效评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

投标文件的商务标评分不足30分的，计为30分。

4.投标文件的综合得分：每个投标人综合得分=商务报价分+资信分+技术分。

5.对投标人进行排序，推荐中标候选人

(1)评标委员会根据综合得分对进入评分范围的投标文件按综合得分由高到低进行排序，综合得分相同时，评标价低者优先；综合得分、评标价均相同时，由评标委员会通过抽签(或记名投票表决)方式排序。

(2)当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人

(3)评标委员会根据投标人须知前附表6.3.2、7.4规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

(一)评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

(二)评标报告应包括以下内容：

1、开标记录；

2、评标内容、过程和结果；

3、询标澄清纪要(若有)；

4、否决投标情况说明及依据；

5、推荐中标候选人；

6、其他建议。

第四章    合同条款及格式

（最终以双方签字盖章的文本为准）

合同编号：

杭州萧山国际机场交通中心

零星标识标牌采购合同

【 】年【 】月【 】日

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方:

住所地:

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就相关货物采购事宜，在自愿、平等、互利的原则基础上，经协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

一、商品名称、种类、规格、单位、数量、金额（单位：元）

详见附件3常规材料报价表及附件4超规材料报价表。

二、合同金额

2.1本合同为固定单价合同，暂定总金额为（大写）：人民币【 】元，（小写）¥【 】。合同实际结算金额（含税）=甲方最终验收合格的货物数量×固定单价（含税）。本合同金额中固定单价详见报价表（附件3、附件4）。

2.2本合同实际结算金额已包括货物价格、设计费、运输费、包装费、保险费、税费、不停航施工费、利润、材料费、试验费、装卸费、到货验收、组装就位（包括组装就位所需的材料）、质保期内的维修和保养等乙方履行本合同义务所需的一切费用以及政策性文件规定及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务。除本合同实际结算金额外，甲方不再承担其他任何费用。同时乙方承诺，不因甲方采购数量的增加或者减少而变动固定单价。

2.3在合同有效期限内，本合同不含税货物单价固定不变，不因交货数量、交货时间、交货地点、成本价格的变动而做任何调整。若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，货物单价变更为原合同不含增值税货物单价与调整后税率计算税额的合计金额。

2.4本合同采购的货物数量属于预估数量，甲方有权根据实际情况单方面予以调整采购的数量，乙方承诺无条件按照甲方要求执行，双方最终结算金额按照甲方实际采购且验收合格数量结算，乙方根据实际情况每月向甲方提交《标识制作安装验收清单》（附件5），经甲方审批通过方可作为结算凭证。

三、交货期、交货方式及交货地点

3.1 交货期限：按制作工艺、安装难度、材料稀缺程度等分情况确定交货期限，详见下表

| 交货期限 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 制作工艺、安装难度、材料稀缺程度 | 类型 | 甲方发出供货指令后的供货期限 |
| 复杂 | 灯箱膜定制色雕刻、安装；需登高2米及以上的标识安装、需申请动火证、不锈钢腐蚀的标识安装等 | 10个工作日（如遇特别复杂的标识，如玻璃画、门牌、盲文标识等，可适当放宽供货期限，具体供货期限以甲方要求为准。） |
| 中等 | 大型地贴、雕刻字制作安装，大型喷绘布包柱，亚克力高清打印等； | 5个工作日 |
| 简单 | 透明膜、磨砂膜墙贴，PVC、KT板覆车贴膜等墙贴、小心台阶等小型提醒标语地面、墙面安装、易拉宝等 | 3个工作日 |

3.2 交货方式：乙方按照甲方交货指令与合同约定供货期限分期交货，乙方送货至合同约定交货地点。

3.3交货地点：杭州萧山国际机场内。

四、技术资料

4.1乙方应在交付合同货物时同时向甲方提供使用货物的有关技术资料，该等技术资料应当符合国家标准及行业标准，包括设计排版制作文件。若涉及进口货物还应提供原产地证明、商检证明、海关进口关单复印件等相关单据。乙方按照本合同约定期间交付符合本合同约定的货物以及全部技术资料的，方视为完成交付义务。如资料不全的，视为乙方未完全履行交付义务，并承担逾期交付的违约责任。

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何第三方或用作本合同约定以外的其他用途。即使向履行本合同有关的人员提供，也应要求该等人员履行同等的保密义务并限于履行合同的必要范围而使用。如因乙方或前述与履行本合同相关的人员违反本条规定的保密义务而导致甲方遭受损失的，则乙方应向甲方承担全部赔偿责任。

4.3乙方所交付的技术资料、图纸应保证清晰、完整、统一、准确、正确，能满足合同货物的设计、安装、调试、运行和维修的要求。若乙方提供的货物本身或其设计有缺陷或技术资料有错误，或者由于乙方技术人员指导错误等乙方原因，造成甲方工程返工或货物报废或其他损失的，乙方应立即无偿换货或修理，赔偿甲方全部损失，并应按照合同约定承担相应违约责任

五、货物包装、发运及运输

5.1 乙方应在货物发运前对其按满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

5.2 乙方在货物发运手续办理完毕【12】小时内必须书面通知甲方，以便甲方准备接货。

5.3 货物及相关技术资料在本合同约定的交货期限内由乙方送达甲方指定的交货地点并经甲方签收后视为交付。货物交付甲方并经甲方初步验收合格前发生的一切风险，包括但不限于货物灭失、短少、毁损的风险均由乙方负责。

5.4 货物包装不符合本合同约定的，甲方有权拒收并要求乙方退货或更换包装合格的货物，因此导致逾期完成交付的，乙方应承担违约责任，如甲方要求不返修或者不重新包装，乙方应按照不符合合同规定包装货物金额10%计算的违约金支付甲方。

六、货物验收及安装、调试、试运行

6.1 乙方交货前应对货物作出全面检查和对技术资料进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收的条件依据。

6.2 在货物送达甲方指定地点的当天，由甲方【授权接收人员/项目人员/项目负责人】对乙方提交的货物依据甲方要求和国家有关质量标准进行现场外观检查，货物外观、随附技术资料符合甲方要求的，给予签收，但甲方签收货物并不视为对货物的品种、型号、规格、数量或质量的认可。如外包装有破损、货物外观有损坏或者技术资料不全的，则甲方有权不予签收。

6.3 甲方应在签收后【3】日内就货物的品种、型号、规格、数量进行初步验收，初步验收合格并不代表甲方对乙方交付货物质量的认可。若甲方发现货物品种、型号、规格、数量不符合合同约定或相关要求的，应在签收后【3】日内以书面形式向乙方提出异议；乙方应当在收到甲方异议之日起【7】日内作出书面答复或与甲方协商处理，或在【7】日内直接按甲方要求进行无偿换货、补发短缺部分或降低合同结算总金额，并承担由此产生的相关费用；乙方未作出书面答复或负责处理的，视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。在上述异议期及货物质量问题的处理期间，甲方有权中止本合同项下的付款义务且无需因此承担违约责任。

6.4 乙方应在甲方初步验收合格后根据甲方书面通知时间完成货物的现场安装、调试及试运行工作并通过甲方的最终验收。安装、调试、试运行完毕后由乙方向甲方提交进行最终验收的书面申请-《标识制作安装验收清单》（附件5）。甲方应在货物通过最终验收后签署最终验收合格确认书。如未通过最终验收的，乙方应在甲方指定时间内重新进行安装、调试、试运行直至通过甲方最终验收，所产生的费用由乙方自行承担。如未能在甲方指定时间内完成安装、调试、试运行并通过甲方最终验收的，乙方应按本合同约定承担违约责任。双方确认本合同项下货物试运行时间不少于【7】天。

6.5如根据相关法规或地方规定，需国家相关部门验收的，还需国家相关部门验收合格且取得当地相关部门发放的使用许可证后，方可视为乙方交付的货物最终验收合格。在质保期内，甲方保留例行送检通过之外随时抽检的权利，检验机构为【政府法定检验机构】。对于货物的任何技术及质量不合格，由乙方承担检测费用并根据合同约定承担违约责任。

6.6最终验收合格不能免除乙方在本合同项下应当承担的质量保证责任以及售后服务责任。

七、货款支付

7.1 结算方式：按实际需求一次性结算支付

乙方根据甲方每月的供货要求，将合同项下产品运送至甲方指定地址完成安装且经甲方验收合格后，提交《标识制作安装验收清单》至甲方，该清单经双方核对并签署后作为结算凭证。

在费用结算时，乙方向甲方开具合法等额税率为【 】%的增值税专用发票，经甲方复核《标识制作安装验收清单》及合同实际结算总金额后，在【30】个工作日内将合同实际结算总金额的【95】%至乙方指定账户。乙方指定账户为：

户名：【 】

账号：【 】

开户行：【 】

7.2 质量保证金为合同结算总金额的【5】%，于质保期满且由甲方确认乙方已经履行完毕保修义务且不存在任何违约情形后【15】工作日内一并无息支付。

7.3 甲方在支付本合同项下的任一合同价款前，乙方应提前【30】日向甲方开具并送达符合相关法律规定的等额有效增值税专用发票。若乙方未按本合同约定提供发票的，甲方有权拒绝付款且不承担任何延期付款的责任。甲方开票信息如下：

账户名称：【 】

纳税人识别号：【 】

地址：【 】

电话：【 】

开户行：【 】

账号：【 】

7.4 如上述账户或开票信息发生变更的，变更的一方应及时按照本合同约定的方式将加盖变更方公章的变更信息正本书面通知另一方；如因变更方未及时通知或通知错误导致变更方损失的，该等损失有变更方自行承担。

7.5 根据国家或地方有关规定需要政府部门验收检查的，以政府部门出具的验收合格证明为付款的必要前提。

7.6 乙方遵守本合同约定以及附件所列各项合规管理要求是甲方支付本合同项下货款的必要前提，否则甲方有权暂缓付款，并要求乙方承担相应的违约责任。

八、免费质保期及服务内容

8.1乙方应为货物提供【24】个月的免费质保期，自甲方签署最终验收合格确认书之日起计算。免费质保期内产生的工时费、零部件费等维修费用均由乙方承担。

8.2 免费质保期内由于非不可抗力及甲方原因发生的故障或损坏，乙方免费提供维修和备件直至货物性能、状态等达到合同约定标准，可以正常安全使用为止，免费质保期自货物达到正常标准之日起重新计算。如无法修复，乙方应负责免费更换或由甲方退还乙方所供货物，乙方退还甲方支付的相应的货款，同时应承担因该货物而产生的费用以及由此给甲方造成的损失。

8.3 在免费质保期内，乙方提供【24】小时售后服务，并委派维修人员在接到报修通知后【3】小时内赶到甲方指定地点进行维修，直到货物恢复正常。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。

8.4 免费质保期届满的【15】日前，乙方负责对交通中心内标识进行一次全面的检修和维护，并由甲方验收认可。甲方验收认可并不免除乙方对于验收认可后发生的但尚在质保期限内的货物故障或损坏的维修、退换货义务。

8.5 乙方需在本合同签订之日起【7】日内完成对楼内所有标识的排查工作（安全、指引正确性等方面内容），熟悉楼内标识设置。

8.6 在合同有效期限内，因乙方设置标识不合理或未及时发现标识存在问题等，若遭受旅客投诉并经甲方查证核实，投诉确因乙方印刷、安装错误等原因造成的，则由乙方自行负责处理且承担由此产生的整改费用。

8.7 乙方须每周对交通中心范围的所有标识标牌进行至少一次的巡查工作，对交通中心内各项编号包括但不限于楼梯编号、步道梯编号、扶梯编号、庭院编号、办公用房门牌、垂梯编号进行现场排查，发现损坏、错误、遗漏及设置不合理标识等问题，登记在周检查单台账并将相关问题反馈至甲方，按照甲方要求整改落实到位，并将整改情况反馈至甲方。

8.8 每季度乙方需对制作的标识数据进行分析（如本季度内较易破损的标识种类、较易破损的材质等），形成标识制作数据分析报告提交甲方，并以此数据为基础合理备货。

8.9 乙方负责交通中心范围内所有标识的中英文初步翻译及校对工作，制作前应提交中英文审核表至甲方单位进行审核，经甲方审核确认后方可投入制作。

8.10 乙方应无条件配合甲方开展交通中心范围标识相关工作，如需更新改造的标识费用评估、临时性标识的紧急设置、配合出具各类标识设计方案及效果图等。

九、有关货物的保证

9.1 乙方保证其所供应的货物符合有关法律法规规定以及本合同约定的相关货物质量标准，不存在任何质量瑕疵或因质量瑕疵而导致的安全隐患，且为未经使用的全新原厂正品货物。若乙方提供的货物属于质量伪劣货物或者假冒货物或者乙方存在欺诈甲方的情况的，乙方应向甲方承担由此给甲方造成的损失。

9.2 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权障碍或瑕疵。如因乙方提供货物存在权属纠纷或担保物权等权利限制或瑕疵而导致甲方遭受任何损失的，甲方有权解除合同，乙方须就甲方遭受的该等损失承担赔偿责任。

9.3 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。如因乙方违反本条保证并导致甲方遭受其他第三方索赔或有关政府部门行政处罚的，甲方有权解除本合同，乙方应就甲方由此产生的损失向甲方承担全部赔偿责任。

9.4 乙方承诺不在相关国家的受控主体清单上，乙方保证所交付的货物符合相关国家的出口管制规定，甲方使用或转售本合同项下货物并不会违反中国及其他国家的进、出口管制规定。如因乙方违反本条保证而导致甲方遭受任何损失的，甲方有权解除本合同，乙方应就甲方由此产生的损失向甲方承担全部赔偿责任。

十、转包或转让

10.1 本合同项下甲方采购的货物，必须由乙方直接供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下的货物全部或部分转让、转包、分包给第三方供应，不得将本合同项下权利义务转让给第三方。如有未经甲方书面同意的转让、分包和转包行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同暂定总金额【20】%的违约金。经甲方同意的转让、分包和转包，由乙方对第三方的合同义务、合规义务承担连带责任。

十一、违约责任

11.1 甲方无故逾期支付货款的，甲方应按逾期付款总额每日【0.1】%向乙方支付违约金，但所支付的违约金合计不超过本合同暂定总金额。

11.2 乙方逾期交付货物或技术资料（期限以合同第3.1条约定交货期限为准）的，或逾期完成安装、调试、试运行工作以及通过甲方验收的，乙方应按合同暂定总金额每日【1】%向甲方支付违约金，甲方有权优先从履约担保或应付货款中扣除；逾期达【30】日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按前述日计标准支付违约金；如造成甲方损失超过上述违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.3 乙方所交货物的外观、品种、型号、规格、质量不符合本合同约定的，甲方有权拒收该货物，或要求乙方更换货物；乙方因更换货物而逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，不予支付相应货款，并要求乙方承担合同暂定总金额【20】%的违约金。

11.4 因乙方提供货物质量问题或者安装、调试、试运行过程中因乙方原因导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方先行向第三方承担赔偿责任的，乙方须在甲方赔偿范围内全额向甲方作出赔偿。

11.5 乙方未按照本合同约定时间提供维保服务的，或维保质量验收不合格的，甲方有权委托第三方提供相应服务，由此产生的费用由乙方承担。同时，乙方须赔偿因此给甲方造成的包括但不限于停工、第三方索赔等损失；并且，甲方亦有权选择直接解除本合同，对货物进行退货。

11.6 乙方向甲方开具的增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关内容与本合同相一致。因乙方开具的发票票面信息有误、不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、罚款及相关损失等。

11.7 乙方违反本合同附件所约定的甲方各项合规管理要求的，甲方有权单方面解除合同，不予支付相应货款，并要求乙方承担合同总金额【20】%的违约金。如造成甲方损失超过上述违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.8 除本合同另有约定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。本合同约定的因乙方违约而应向甲方赔偿的损失包括但不限于甲方为本合同项下事宜进行招标以及因合同解除而重新进行招标的费用、重新招标的中标价格与本合同价格的差价损失、因采购迟延而导致的经营损失以及甲方为主张和实现债权而发生的律师费、诉讼费、公证费、保全费、保全担保费等一切成本和支出。

11.9 对于本合同项下乙方应支付的赔偿款或违约金，甲方有权优先从履约担保、质保金或应付货款中直接扣除，仍不足的部分，甲方有权继续向乙方追偿。

十二、不可抗力

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，应在不可抗力事件发生后立即通知另一方，并于事件发生之日起【15】日内向对方寄送有关官方权威机构出具的证明，双方应根据不可抗力的影响程度协商确定变更或解除本合同。

十三、争议解决

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方所在地的人民法院管辖审理。

十四、通知

14.1本合同项下的所有通知、请求、主张、要求及其他通信均须采用书面形式以中文语言发出，在按以下地址电子邮件或快递（如DHL快递、EMS和顺丰速运）方式发送给有关各方后视为有效发出或做出：

发送至甲方：

电子邮件：【 】

地址：【 】

收件人：【 】

联系电话：【 】

发送至乙方：

电子邮件：【 】

地址：【 】

收件人：【 】

联系电话：【 】

14.2 如任一方变更联系方式，应按照以上方式向另一方发出书面通知，否则上述地址认为有效送达地址。

14.3 按照本条款发出的通知，在以下时间视为已被收件方收到：(i) 以电子邮件发出的通知，在发送之日的下一个工作日被视为已收到；或 (ii) 以快递发出的通知，在发送之日后的第三个工作日被视为已收到。

14.4 上述地址适用于本合同项下相关司法文书的送达。

十五、合同组成

15.1 本合同文件包括：（1）本合同及附件；（2）中标通知书；（3）询标纪要；（4）招标文件；（5）投标文件。如上述文件内容不一致的，按上述顺序进行解释。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字（包含签章）并加盖单位公章或者合同章之日起生效。

16.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以确定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

16.3 本合同所订一切条款，未经双方书面确认，任何一方不得擅自变更或者修改。

16.4 本合同连同附件一式【肆】份，甲方持【贰】份，乙方持【贰】份，具有同等法律效力。本合同附件包括：

16.4.1 保密承诺书

16.4.2 廉洁承诺书

16.4.3 常规材料报价表

16.4.4超规格材料报价表

16.4.5标识制作安装验收清单

16.4.6 周检查单

（以下无正文）

（本页为合同编号为【 】的杭州萧山国际机场交通中心零星标识标牌采购合同的签署页）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或 | 或 |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 签字日期： | 签字日期： |

附件1：保密承诺书

保密承诺书

杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“贵司”）：

鉴于我司与贵司拟订立《杭州萧山国际机场交通中心零星标识标牌采购合同》（以下简称“主合同”），并建立业务合作伙伴关系。贵司在上述主合同履行过程中将向我司提供有关保密信息，且该保密信息属贵司合法所有。为对上述保密信息予以有效保护，我司特就保密事宜向贵司出具以下承诺：

一、保密信息的范围

1.1 本承诺书提及的保密信息，包括但不限于贵司向我司披露、我司从贵司获得或我司在履行主合同项下义务过程中知晓的与主合同项目有关或因主合同项目产生的任何贵司商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料、设计资料、机场安防信息、各设备材料技术参数、相互函电、合同内容，以及任何未公布的贵司项目招标信息、技术规格书、材料（设备）备选推荐品牌库信息等，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都作为贵司的保密信息。

1.2 贵司同意我司的保密承诺不适用于下述情形：（1）在贵司向我司根据本承诺书披露信息之前，在没有违法本承诺书的情况下，贵司的保密信息已经为普通大众可以获取的资料；或（2）我司能提供书面证据证明我司从贵司收到保密信息前已经从其他途径合法地获知该资料。

二、保密承诺

2.1对于贵司的保密信息，我司应严格予以保密，并采取所有保密措施和制度（包括但不仅限于我司为保护其自有商业保密信息所采用的措施和制度）保护该保密信息。

2.2. 除法律规定或双方另有约定外，未经贵司书面同意，我司不得将贵司的保密信息泄露给任何第三方。

2.3 除用于履行与贵司的主合同之外，我司在任何时候均不得利用贵司的保密信息，且不复制该等保密信息。我司应仅向为实现主合同目的而需要知悉贵司保密信息的我司员工、中介机构、第三方工作人员披露贵司保密信息并与该等人员签订保密协议，就贵司的保密信息，我司应要求该等人员承担不低于本承诺书所规定之程度的保密义务。

2.4 一旦我司发现未经授权使用或披露贵司保密信息的情形或其他违约情形，我司应立即通知贵司。我司应与贵司合作，协助贵司重新取得对该等保密信息的控制，并防止他人进一步未经授权而使用该等保密信息。

2.5 我司可以根据法院命令或政府机构的要求对贵司的保密信息做出披露，但须立即书面通知贵司该等命令或要求，以便贵司可以有机会对该等被要求的披露进行抗辩。在任何情况下，我司应保证该等被要求的披露仅限于在法院命令或政府机构所要求的限度和范围内。

三、保密信息的返还及处理

3.1 保密信息属贵司的专有财产。本承诺书并不产生明示的或暗示的权利转让或权利许可，包括但不限于发明、实用新型和设计专利、注册设计、版权、模板或商标以及前述权利的申请权。任何时候，只要收到贵司的书面要求，我司应立即归还全部与贵司保密信息相关的资料和文件，包含该等贵司保密信息资料的媒体及其任何或全部复制件或摘要。

3.2 如果该保密信息资料属于不能归还的形式或已经复制或转录到其他资料或载体中，则我司应立即采取措施予以删除或销毁并向贵司提供已经完成删除或销毁的有效证明。

四、保密期限

我司的保密义务自我司获知贵司保密信息之日起至该等保密信息被合法公开之日止。

五、违约责任

我司如违反本承诺书，贵司有权要求我司立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我司采取其他合理的补救措施，并有权终止贵司与我司双方正在执行的其他合同，而贵司无需对此承担任何责任。除此之外，贵司有权扣除【已缴纳的履约保证金的10%；合同金额1%】作为违反保密承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵司损失的（包括但不限于因我司违约行为造成的贵司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）以及贵司为主张权利而支出的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费、保全担保费、翻译费等费用），我司另行赔偿。贵司有权通过法律途径对我司的违约行为追究法律责任。

六、争议解决

由于本承诺书的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应提交贵司住所地人民法院解决。

七、其他

本承诺书经我司法定代表人或授权代表签字（包含签章）并加盖我司公章之日起生效。

法定代表人(或授权代表)签字：【】

盖章：【】

日期：【】

附件2：廉政承诺书

廉政承诺书

杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“贵司”）：

鉴于：贵司与我司拟订立《杭州萧山国际机场交通中心零星标识标牌采购合同》（以下简称“主合同”），并建立业务合作伙伴关系。为了更好地根据诚实信用原则履行双方订立的合同，维护各自内部正常的管理秩序，防止滋生各种腐败行为，促使双方工作人员廉洁从业，我司特就廉政事宜向贵司出具以下承诺：

- 廉政承诺

  - 我司应严格遵守国家的法律法规和党的纪律以及行业的廉政建设规定，并组织宣传，形成浓厚的反腐倡廉氛围。

  - 如贵司发现我司及我司工作人员有违反廉政规定的行为时，有义务提醒并有权利制止，必要时有权向我司上级主管部门反映或向当地纪律监察部门举报（我司纪检监察部门举报电话：86661113）。

  - 我司应建立健全廉政建设责任制，明确廉政建设管理部门，公布举报电话，严格监督并认真查处违法违纪行为。

  - 我司应从国家和集体利益出发，共同促进各合作项目的顺利进行，自觉遵守贵司相关的规章制度和现场管理规定。

  - 我司及其工作人员承诺：

    - 不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵司有关人员或贵司聘请的包括但不限于项目设计、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中间机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；不以任何形式接受此项目相关利益方（包括但不限于施工、投标、被评估、被检测、被审计、被审图等第三方）有关人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；

    - 不以任何名义为贵司有关人员报销应由贵司或个人支付的费用；不以任何形式接受此项目相关利益方（包括但不限于施工、投标、被评估、被检测、被审计、被图审等第三方）有关人员报销应由贵司或个人支付的费用；

    - 不向贵司有关人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；不以任何形式接受此项目施相关利益方（包括但不限于施工、投标、被评估、被检测、被审计、被图审等第三方）有关人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

    - 不为贵司有关人员出国（境）、旅游等提供方便；不以任何形式接受此项目施工方相关利益方（包括但不限于施工、投标、被评估、被检测、被审计、被图审等第三方）有关人员提供的出国（境）、旅游等提供方便；

    - 不为贵司有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；不以任何形式接受此项目相关利益方（包括但不限于施工、投标、被评估、被检测、被审计、被图审等第三方）有关人员提供个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件。

- 违约责任

2.1 我司工作人员违反上述约定条款的，我司应按党、政管理权限和党纪、政纪的处罚规定，给予处理；情节严重的，报请司法机关处理。

2.2 如我司违反本承诺书项下廉洁自律承诺，贵司有权：

2.2.1 立即取消我司投标、中标或在建项目的实施资格；

2.2.2 扣除我司在主合同项下【已缴纳的履约保证金的10%；合同金额1%】作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵司实际损失（包括但不限于贵司因此遭受的直接经济损失以及贵司为主张权利而支出的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费、保全担保费、翻译费等费用）的，我司仍将承担实际损失赔偿责任；

2.2.3 拒绝我司在一定时期内参与贵司其他项目或经营活动的投标、服务。

- 争议解决

由于本承诺书的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应提交贵司住所地人民法院解决。

- 其他

本承诺书经我司法定代表人或授权代表签字（包含签章）并加盖我司公章之日起生效。

法定代表人(或授权代表)签字：【】

盖章：【】

日期：【】

# 附件3：常规材料报价表

| 常规材料报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 工艺 | 规格 | 固定单价不含税 | 增值税税率 | 合价 不含税 | 固定单价含税（元） | 合价 含税 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | （mm） | 单位（元） | 单位（%） | 单位（元） | 单位（元） | 单位（元） |  |
| 1 | 亚克力板 |  | ㎡ | 1 | 丝网印 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 2 |  |  |  | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 3 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 4 |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  | / |
| 5 |  |  |  | 1 | 高清UV打印 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 6 |  |  |  | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 7 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 8 |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  | / |
| 9 |  |  |  | 1 | 光板 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 10 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 11 |  |  |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 12 |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  | / |
| 13 | PVC板（高密度板） |  | ㎡ | 10 | 烤漆+高清UV打印 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 10 | 光板 | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 16 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  | / |
| 17 | PVC板（低密度） |  | ㎡ | 10 | 烤漆+高清UV打印 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 10 | 光板 | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 20 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  | / |
| 21 | 铝塑板 |  | ㎡ | 1 | 雕刻折边 | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 22 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 23 |  |  |  | 1 | 雕刻折边+烤漆 | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 24 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 25 | 铝板 |  | ㎡ | 1 | 原色 | 1.5 |  |  |  |  |  | / |
| 26 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 27 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 28 |  |  |  | 1 | 烤漆 | 1.5 |  |  |  |  |  | / |
| 29 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 30 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 31 |  |  |  | 5 | 烤漆+丝网印刷 | 1.5 |  |  |  |  |  | / |
| 32 |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 33 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 34 | KT板 |  | ㎡ | 1 | 光板 | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 35 |  |  |  | 20 | 户外写真（包边） | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 36 | 双色板 |  | ㎡ | 1 | 雕刻 | 1.1 |  |  |  |  |  | / |
| 37 | 即时贴 |  | ㎡ | 20 | 高清UV打印 | / |  |  |  |  |  | 低粘性 |
| 38 |  |  |  | 1 | 不印刷 |  |  |  |  |  |  | 不干胶 |
| 39 | 透光灯箱膜 |  |  | 100 | 颜色定制雕刻 | / |  |  |  |  |  | 颜色定制 |
| 40 |  |  |  | 100 | 颜色定制（不雕刻） | / |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 50 | 雕刻 | / |  |  |  |  |  | / |
| 42 |  |  |  | 50 | 不雕刻 | / |  |  |  |  |  | / |
| 43 | 反光膜 |  |  | 10 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 44 | 磨砂膜 （透明膜） |  |  | 1 | 光板 | / |  |  |  |  |  | / |
| 45 |  |  |  | 100 | 高清UV打印 | / |  |  |  |  |  | / |
| 46 |  |  |  | 50 | 丝网印刷 | / |  |  |  |  |  | / |
| 47 | PET地贴 |  |  | 50 | 3M铸造级180C,表面覆3M3645,3M专用油墨高清UV打印 | 0.5 |  |  |  |  |  | / |
| 48 | 户外写真 |  |  | 1 | 白膜 | / |  |  |  |  |  | / |
| 49 |  |  |  | 20 | 高清打印（彩喷） | / |  |  |  |  |  | / |
| 50 | 车贴 |  |  | 1 | 白膜 | / |  |  |  |  |  | / |
| 51 |  |  |  | 200 | 高清打印（彩喷） | / |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 不干胶 |  |  | 1 | 白膜 | / |  |  |  |  |  | 高粘性 |
| 53 |  |  |  | 1 | UV高清打印 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 背胶 |  |  | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 55 | 冷裱膜 |  |  | 1 | / | / |  |  |  |  |  | 哑光覆膜 |
| 56 | 背胶PP(室内) |  |  | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 57 | 灯箱布 |  |  | 1 | 高清数码喷绘 | / |  |  |  |  |  | 低弹性布 |
| 58 | PVC硬片（灯箱片） |  |  | 100 | 高清数码打印 | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 59 | 斜纹膜 |  |  | 1 | / | 0.7 |  |  |  |  |  | / |
| 60 | 软膜灯布 |  |  | 1 | 高清数码喷绘 | 0.2 |  |  |  |  |  | 高弹性布 |
| 61 | 经编布双喷 |  | ㎡ | 20 | 热转印 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 62 | 魔术贴 |  | 米 | 20 | / | 4cm宽 |  |  |  |  |  | / |
| 63 | 九针布 |  | ㎡ | 50 | 高清喷绘 | / |  |  |  |  |  | / |
| 64 | LED |  | 米 | 1 | / | 灯条 |  |  |  |  |  | / |
| 65 |  |  |  | 1 | / | 灯带 |  |  |  |  |  | / |
| 66 |  |  | 组 | 1 | / | 贴片灯 |  |  |  |  |  | / |
| 67 | 导光板 |  | ㎡ | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 68 | 水晶字 |  |  | 10 | / | 3+5mm |  |  |  |  |  | / |
| 69 | 地面喷字漆 |  | ㎡ | 50 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 70 | 易拉宝 |  | 套 | 10 | / | 800mm*1800mm |  |  |  |  |  | 门型展架 |
| 71 |  |  |  | 10 | / | 配套 |  |  |  |  |  | 画面 |
| 72 | 画面材料（弹力布） |  | ㎡ | 10 | 户外写真 | / |  |  |  |  |  | / |
| 73 | 泡沫双面胶 |  | 卷 | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 74 | 云石胶 |  | 桶 | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 75 | 热熔胶棒 |  | 支 | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 76 | 结构胶 |  |  | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 77 | 玻璃胶 |  |  | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 78 | 钢丝绳 |  | 米 | 1 | / | 0.8 |  |  |  |  |  | / |
| 79 |  |  |  | 1 | / | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 80 |  |  |  | 1 | / | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 81 |  |  |  | 1 | / | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 82 |  |  |  | 1 | / | 4 |  |  |  |  |  | / |
| 83 |  |  |  | 1 | / | 8 |  |  |  |  |  | / |
| 84 | 钢丝绳夹头 |  | 个 | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 85 | 强力磁铁 |  | 个 | 1 | / | ∮12 |  |  |  |  |  | 圆形 |
| 86 | 除胶剂 |  | 支 | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 87 | 红绸布 |  | ㎡ | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 88 | 锁扣 |  | 个 | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 89 | 带刹车万向轮子 |  |  | 10 | 橡胶轮 | 1.5英寸 |  |  |  |  |  | 带刹车可承重万向轮，配航延公告牌轮子 |
| 90 | 铜版纸 |  | 张 | 1 | / | 200克 |  |  |  |  |  | 彩色打印 |
| 91 |  |  |  | 1 | / | 250克 |  |  |  |  |  | 彩色打印 |
| 合价总和 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
| 备注：“工艺”列中，非“光板”工艺报价均需含材料费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、材料损耗请根据甲方提供现场标识尺寸数据及现场踏勘情况自行估计。

2、报价含人工、运输、安装、部分标识前期样板制作等费用，为最终单价。

3、投标人应给出设备详细的价格细目。

4、综合单价包括但不限于产品生产、包装、运至指定地点的运输、装卸、保险、安装、调试及各种税费及所有第五章要求的伴随服务等招标文件规定的全部相关费用。

5、评标时商务评分价格以合计（不含税价）为准，若单价与总价不符，投标人负全部责任，后期维护制作以投标时低价为准。

附件4：超规材料报价表

| 超规材料报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图片 | 尺寸 |  |  | 品牌 | 数量 | 工艺 | 固定单价不含税 | 增值税税率 | 合价 不含税 | 固定单价含税（元） | 合价 含税（元） |
|  |  |  | 高（mm） | 宽（mm） | 厚（mm） |  |  |  | 单位 （元） | 单位 （%） | 单位 （元） | 单位 （元） | 单位 （元） |
| 1 | 亚克力 | / | 3600 | 1200 | 3 |  | 1 | 光板 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 720 | 3600 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1200 | 4580 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 900 | 4340 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 灯箱膜 | / | 2300 | 2600 | / | 3M/艾利/稳得 | 1 | 刻膜 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 1380 | 5790 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 1300 | 2020 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 1760 | 3500 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 1215 | 4135 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 行手推车禁不锈钢标识（大） |  | 230mm*130mm |  |  | / | 50 | 2mm拉丝不锈钢腐蚀滚圆 |  |  |  |  |  |
| 11 | 恳请勿坐不锈钢标识（T2） |  | 350mm*70mm |  |  | / | 20 | 2mm拉丝不锈钢腐蚀滚圆 |  |  |  |  |  |
| 12 | 门牌插牌（可更换的牌子） |  | 175mm*225mm，现场踏勘为准 |  |  | / | 20 | 12mm亚克力切割，表面白色烤漆，白文字信息丝网印刷，激光切割镂空 |  |  |  |  |  |
| 13 | 门牌不锈钢底座 |  | 175mm*225mm，现场踏勘为准 |  |  | / | 20 | 1.5mm304不锈钢激光切割开槽折弯焊接成型表面烤漆 |  |  |  |  |  |
| 14 | 应急疏散图（不锈钢） |  | 尺寸规格以现场踏勘为准（标识位于开放区域，可自行前往测量） |  |  | / | 1 | 以现场踏勘为准 |  |  |  |  |  |
| 15 | 施工告示卡槽 |  | 540mm*750mm |  |  | / | 200 | 3mmPVC（高密度）底板，3个3mm亚克力A4纸尺寸卡槽，3个3mm亚克力210mm*65mm卡槽 |  |  |  |  |  |
| 16 | 宣传资料架 |  | 尺寸规格以现场踏勘为准（标识位于开放区域，可自行前往测量） |  |  | / | 1 | 以现场踏勘为准 |  |  |  |  |  |
| 17 | 软隔离插牌硬件 |  | 420*295mm |  |  | / | 10 | 插牌基础框 |  |  |  |  |  |
| 18 | 软隔离插牌画面 |  | 420*295mm |  |  | / | 10 | 卡纸插片 |  |  |  |  |  |
| 19 | 施工围挡 |  | / |  |  | / | 1 | 木龙骨框架+喷绘灯布+门框+密码锁 |  |  |  |  |  |
| 20 | 商业门牌 |  | 215mm*320mm*5mm |  |  | / | 10 | 厚透明亚克力，背面丝网印刷或UV喷绘 |  |  |  |  |  |
| 21 | 盲文标识 | / | 尺寸规格以现场踏勘为准（标识位于开放区域，可自行前往测量） |  |  | / | 1 | 1mm不锈钢冲模 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | / | 1 | 塑料模具电镀 |  |  |  |  |  |
| 23 | 玻璃画 |  | 800mm*2000mm*10mm |  |  | / | 1 | 纯手工高低温烧制彩绘镶嵌玻璃工艺（铅条镶嵌拼接，局部需要手绘）保证十年色彩不褪 |  |  |  |  |  |
| 24 | 大型灯箱 |  | 12000mm*1200mm*120mm，具体尺寸以现场踏勘为准 |  |  | / | 1 | 铝型材外框，铝型材面框表面喷涂，导光板，3mmPC板，不锈钢支撑，LED光源，开启装置、镀锌扁通，镀锌方通，不锈钢碰磁，贴膜文字及图案等 组装就位：根据现场情况确定,焊接两边柱子 含深化设计、制作、组装就位及验收调试等一切费用 |  |  |  |  |  |
| 合价总和 | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |

注：

1、材料损耗请根据甲方提供现场标识尺寸数据及现场踏勘情况自行估计。

2、报价含人工、运输、安装、部分标识前期样板制作等费用，为最终单价。

3、投标人应给出列出的所有栏目价格细目。

4、综合单价包括但不限于产品生产、包装、运至指定地点的运输、装卸、保险、安装、调试及各种税费及所有第五章要求的伴随服务等招标文件规定的全部相关费用。

5、评标时商务评分价格以合计（不含税价）为准，若单价与总价不符，投标人负全部责任，后期制作以投标时低价为准。

6、因现场安装条件尚未完全确认，部分标识可能存在规格调整，规格调整导致价格变更的计算方式：规格变更后标识单价=变更后规格*对应《超规材料报价表》中该项标识原单价/原规格；规格变化导致单价变低的，直接按此计算方式变更单价；规格变化导致单价变高的，变更部分在原单价10%以内（含10%）的，价格不作变更，超过原单价10%的，按此计算方式进行单价变更。对于该等价格变更，双方签署书面确认单予以确认，未经甲方书面确认的单价甲方有权不予以支付该等费用。

附件5：标识制作安装验收清单

| 制作时间 | 物品名称 | 尺寸（mm) | 数量 | 现场照片 | 单价 不含税（元） | 税率 （%） | 单价 含税（元） | 总价 含税（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方项目负责人签字： 日期： |  |  |  | 验收单位意见： 验收人： 日期： |  |  |  |  |  |

附件6：周检查单

| 交通中心人行标识周检查单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 巡查区域 |  | 巡查时间 |  |  | 巡查人 |  |
| 1 | 巡查内容 |  |  | 状态 | 异常处具体点位 | 备注 |  |
| 2 | 灯箱箱体框架外观完好 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 灯光正常 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灯箱框门关闭无缝 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 标识固定处稳固安全 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 标识内容及指示方向正确 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 标识文字、图标字迹清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 标识粘贴牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 标识中英文内容匹配 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 标识边缘粘贴平整 |  |  |  |  |  |  |
| 巡查频次：每周巡查一次，正常√，异常× |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常处理记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 具体位置 | 问题描述 | 问题照片 |  | 处理办法 | 处理后照片 | 整改完成时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章    技术标准与要求

一、招标范围

杭州萧山国际机场交通中心范围现有标识的更新和维护。

二、项目概况及总体要求

杭州萧山国际机场交通中心零星标识标牌采购项目属于机场公司2023年业务计划项目。项目，目的是为确保杭州萧山国际机场交通中心运行顺畅，内容主要是对因线路更改而更换现有标识内容，例如在墙面和地面张贴标识 、增设若干临时立牌、增设灯箱等标识。邀请有资质企业来投标。

本项目为固定单价合同，采购清单中的数量均为预估量。采购清单中标识数量均为预估量，最后以实际制作量及中标单价材料进行结算；服务期：合同签订生效之日起1年。

三、样品要求

投标人应按要求提供以下样品：

1.写真样品 要求：字体及图案印刷清晰，字体及排版、比例与标书提供版式一致无变型，排版内容无错误，色彩与提供潘通色号一致无偏色。（推荐品牌：3M/艾利/利达唛或同等档次及以上）

黄色 C:7 M:27 Y:98 K:0 绿色 C:76 M:0 Y:100 K:0 红色：潘通485C 灰黑底色：潘通Black 3 C 蓝色：潘通3242C 中文字体华康黑五W5-A 英文字体Frutiger LT Com 55 Roman 总尺寸：190mm*380mm 88pt 27pt 40pt 21pt

2.门牌样品（12mm亚克力丝网印刷+不锈钢喷漆） 要求：12mm三菱亚克力切割，表面白色烤漆，白文字信息丝网印刷，激光切割镂空，1.5mm304不锈钢激光切割开槽折弯焊接成型表面烤漆。图案字体印刷清晰无毛边，无偏色，色彩均匀无杂点，倒角（边）圆润，亚克力材质哑光性好，不锈钢切割无毛边，喷漆无偏色。（推荐品牌：三菱/德固赛/拜尔或同等档次及以上）

3.透明膜UV高清打印 要求：字体及图案印刷清晰，油墨附着性强不易脱落，色相无偏离。（推荐品牌：3M/艾利/稳得或同等档次及以上）

单位：mm 工艺：高清UV打印 字体：华康黑体W5-A；Frutiger LT Com 55 Roman 膜：延展性较高的高透膜 尺寸：350mm*70mm

4.地贴 要求：高粘、阻燃、哑光、覆盖至少两层防滑、透明、不吸尘的保护膜，字体及图案印刷清晰，油墨附着性强不易脱落，色相无偏离。（推荐品牌：3M/艾利/稳得或同等档次及以上）

单位：mm 工艺：高清UV打印 字体：华康黑体W5-A；Frutiger LT Std 65 Bold 尺寸：1000mm*160mm

- 艾利膜定制色 要求：1.色号：成都灰/广州灰、萧山机场蓝；2.尺寸：5cm*5cm

成都灰/广州灰 萧山机场蓝

（四）总体要求

- 设计要求：投标方应配备一名熟练使用Ai等矢量设计软件的设计师，具有一定审美能力，可以较好地完成招标方高质量设计需求，熟悉《民用机场公共信息标识系统设置规范》（MH/T5059-2021）、《民用机场航站区标识英文译写规范》、《公共信息图形符号第3部分：客运货运符号》等行业相关公共信息设置标准及本场标识标牌设置相关标准。

- 制作要求：印刷类标识图案及字迹清晰，无毛边，边缘圆润，雕刻镂空类无明显刀口，油墨不易脱落；色彩无偏色，无杂点；标识边缘处理圆润，无安全隐患；投标方承诺后续供货标识工艺水平必等于或高于招标提供标识样品工艺水平；在各类采购标识大批量生产制作前，投标人需就所采购标识逐一制作样品，待招标人对样品书面确认后方可制作。

- 安装要求：亚克力采用全背胶（双面胶），粘性强，浅底色亚克力贴在玻璃上覆不干胶，不得出现透胶不均匀情况；写真、磨砂膜及透明膜等材质标识应易于整体剥离更换，不易留胶，安装表面平整无气泡；安装时投标人应满足招标人相关安装要求，如防撞条应安装至旅客不易接触的面，如因此产生登高设备使用相关费用由投标人自行计入投标材料单价中，招标人不再因此产生任何费用；安装时需核对安装细节（位置、高度等），确认后方可实施安装。

- 项目不组织现场踏勘，投标方可自行前往杭州萧山机场T4航站楼和交通中心踏勘部分现有标识工艺、材质及安装条件。如因未踏勘导致对标识工艺材质理解不一致而产生的供货费用偏差，均由投标方自行承担且需按招标方要求完成标识供货，招标方不再承担任何费用。

- 投标人负责所制作的所有标识的中英文校对工作。

- 投标人须每周对交通中心范围的所有标识标牌进行至少一次的巡查工作，对交通中心内各项编号包括但不限于楼梯编号、步道梯编号、扶梯编号、庭院编号、办公用房门牌、垂梯编号进行现场排查，发现损坏、错误、遗漏及设置不合理标识等问题，登记在周检查单台账并将相关问题反馈至甲方，按照甲方要求整改落实到位，并将整改情况反馈至甲方。由于巡查不及时、未发现指引错误及安全隐患造成的旅客投诉，由投标人自行承担相关责任。

- 投标人应充分考虑本项目设计、制造、装配、货物供应、运输、安装、调试、培训、售后服务、不停航和夜间施工和相关设计及技术资料的提供、质保期保障、项目评估等相关服务，招标人不再因此产生任何费用。对于未及时修复标识，做好遮挡保护和临时性指示，对于楼内易损坏、经常需维护标识需常备货，库存至少5件以上（定制色灯箱膜5米）。

8、投标人应做好已安装标识的清洁及保护工作，直至验收完成。

9、做好项目相关各类台账（纸质及电子版），详细如下（包括但不限于）：

（1）交通中心人行标识巡查单

（2）每月标识维护情况总结报告（分析维修频率等）

（3）标识新增及更新记录数据的导入

（4）标识制作安装验收清单

（5）各类规章制度（设计、制作、安装及验收）

（6）文明施工相关申请表

（五）采购清单

| 常规材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 工艺 | 规格 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | （mm） |  |
| 1 | 亚克力板 | 三菱/德固赛/拜尔或同等档次及以上 | ㎡ | 1 | 丝网印 | 1 | / |
| 2 |  |  |  | 10 |  | 3 | / |
| 3 |  |  |  | 10 |  | 5 | / |
| 4 |  |  |  | 1 |  | 8 | / |
| 5 |  |  |  | 1 | 高清UV打印 | 1 | / |
| 6 |  |  |  | 10 |  | 3 | / |
| 7 |  |  |  | 10 |  | 5 | / |
| 8 |  |  |  | 1 |  | 8 | / |
| 9 |  |  |  | 1 | 光板 | 1 | / |
| 10 |  |  |  | 1 |  | 3 | / |
| 11 |  |  |  | 1 |  | 5 | / |
| 12 |  |  |  | 1 |  | 8 | / |
| 13 | PVC板（高密度板） | 广阳/力达/汇阳或同等档次及以上 | ㎡ | 10 | 烤漆+高清UV打印 | 5 |  |
| 14 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |
| 15 |  |  |  | 10 | 光板 | 5 | / |
| 16 |  |  |  | 1 |  | 10 | / |
| 17 | PVC板（低密度） | 广阳/力达/汇阳或同等档次及以上 | ㎡ | 10 | 烤漆+高清UV打印 | 5 |  |
| 18 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |
| 19 |  |  |  | 10 | 光板 | 5 | / |
| 20 |  |  |  | 1 |  | 10 | / |
| 21 | 铝塑板 | 上海吉祥/阿克鲁邦/思瑞安或同等档次及以上 | ㎡ | 1 | 雕刻折边 | 2 | / |
| 22 |  |  |  | 1 |  | 3 | / |
| 23 |  |  |  | 1 | 雕刻折边+烤漆 | 2 | / |
| 24 |  |  |  | 1 |  | 3 | / |
| 25 | 铝板 | 河南明泰/瑞钲/翰逸/广东广云或同等档次及以上 | ㎡ | 1 | 原色 | 1.5 | / |
| 26 |  |  |  | 1 |  | 2 | / |
| 27 |  |  |  | 1 |  | 3 | / |
| 28 |  |  |  | 1 | 烤漆 | 1.5 | / |
| 29 |  |  |  | 1 |  | 2 | / |
| 30 |  |  |  | 1 |  | 3 | / |
| 31 |  |  |  | 5 | 烤漆+丝网印刷 | 1.5 | / |
| 32 |  |  |  | 5 |  | 2 | / |
| 33 |  |  |  | 1 |  | 3 | / |
| 34 | KT板 | 丰泽/欧伦/美感邦或同等档次及以上 | ㎡ | 1 | 光板 | 5 | / |
| 35 |  |  |  | 20 | 户外写真（包边） | 5 | / |
| 36 | 双色板 | 掌中宝/佳百丽/刻宝或同等档次及以上 | ㎡ | 1 | 雕刻 | 1.1 | / |
| 37 | 即时贴 | 艾利/3M/利达唛或同等档次及以上 | ㎡ | 20 | 高清UV打印 | / | 低粘性 |
| 38 |  |  |  | 1 | 不印刷 |  | 不干胶 |
| 39 | 透光灯箱膜 | 艾利/3M/利达唛或同等档次及以上 |  | 100 | 颜色定制雕刻 | / | 颜色定制 |
| 40 |  |  |  | 100 | 颜色定制（不雕刻） | / |  |
| 41 |  |  |  | 50 | 雕刻 | / | / |
| 42 |  |  |  | 50 | 不雕刻 | / | / |
| 43 | 反光膜 | 3M 工程级/鲁宁/目视或同等档次及以上 |  | 10 | / | / | / |
| 44 | 磨砂膜 （透明膜） | 3M/艾利/稳得或同等档次及以上 |  | 1 | 光板 | / | / |
| 45 |  |  |  | 100 | 高清UV打印 | / | / |
| 46 |  |  |  | 50 | 丝网印刷 | / | / |
| 47 | PET地贴 | 3M/艾利/利达唛或同等档次及以上 |  | 50 | 3M铸造级180C,表面覆3M3645,3M专用油墨高清UV打印 | 0.5 | / |
| 48 | 户外写真 | 3M/艾利/利达唛或同等档次及以上 |  | 1 | 白膜 | / | / |
| 49 |  |  |  | 20 | 高清打印（彩喷） | / | / |
| 50 | 车贴 | 3M/艾利/利达唛或同等档次及以上 |  | 1 | 白膜 | / | / |
| 51 |  |  |  | 200 | 高清打印（彩喷） | / |  |
| 52 | 不干胶 | 得力/喜瑞/昕维或同等档次及以上 |  | 1 | 白膜 | / | 高粘性 |
| 53 |  |  |  | 1 | UV高清打印 | 0.3 |  |
| 54 | 背胶 | 3M /稳得/艾利或同等档次及以上 |  | 1 | / | / | / |
| 55 | 冷裱膜 | 稳得/奥吉龙/新冠或同等档次及以上 |  | 1 | / | / | 哑光覆膜 |
| 56 | 背胶PP(室内) | 稳得/奥吉龙/车仆或同等档次及以上 |  | 1 | / | / | / |
| 57 | 灯箱布 | 3M/艾利/欧特龙或同等档次及以上 |  | 1 | 高清数码喷绘 | / | 低弹性布 |
| 58 | PVC硬片（灯箱片） | / |  | 100 | 高清数码打印 | 2 | / |
| 59 | 斜纹膜 | 3M/艾利/稳得或同等档次及以上 |  | 1 | / | 0.7 | / |
| 60 | 软膜灯布 | 海利得/欧利亚/迪诺雅或同等档次及以上 |  | 1 | 高清数码喷绘 | 0.2 | 高弹性布 |
| 61 | 经编布双喷 | / | ㎡ | 20 | 热转印 | 1 | / |
| 62 | 魔术贴 | / | 米 | 20 | / | 4cm宽 | / |
| 63 | 九针布 | / | ㎡ | 50 | 高清喷绘 | / | / |
| 64 | LED | 日上/蓝景/松下或同等档次及以上 | 米 | 1 | / | 灯条 | / |
| 65 |  |  |  | 1 | / | 灯带 | / |
| 66 |  |  | 组 | 1 | / | 贴片灯 | / |
| 67 | 导光板 | / | ㎡ | 1 | / | / | / |
| 68 | 水晶字 | 三菱/德固赛/拜尔或同等档次及以上 |  | 10 | / | 3+5mm | / |
| 69 | 地面喷字漆 | / | ㎡ | 50 | / | / | / |
| 70 | 易拉宝 | 古灵/唐太宗/常常或同等档次及以上 | 套 | 10 | / | 800mm*1800mm | 门型展架 |
| 71 |  |  |  | 10 | / | 配套 | 画面 |
| 72 | 画面材料（弹力布） | / | ㎡ | 10 | 户外写真 | / | / |
| 73 | 泡沫双面胶 | 3M/得力/金狮或同等档次及以上 | 卷 | 1 | / | / | / |
| 74 | 云石胶 | / | 桶 | 1 | / | / | / |
| 75 | 热熔胶棒 | / | 支 | 1 | / | / | / |
| 76 | 结构胶 | / |  | 1 | / | / | / |
| 77 | 玻璃胶 | 道康宁/美国、韩国，GE/美国、日本或同等档次及以上 |  | 1 | / | / | / |
| 78 | 钢丝绳 | / | 米 | 1 | / | 0.8 | / |
| 79 |  |  |  | 1 | / | 1 | / |
| 80 |  |  |  | 1 | / | 2 | / |
| 81 |  |  |  | 1 | / | 3 | / |
| 82 |  |  |  | 1 | / | 4 | / |
| 83 |  |  |  | 1 | / | 8 | / |
| 84 | 钢丝绳夹头 | / | 个 | 1 | / | / | / |
| 85 | 强力磁铁 | / | 个 | 1 | / | ∮12 | 圆形 |
| 86 | 除胶剂 | 车仆/阿瑞娜/3M或同等档次及以上 | 支 | 1 | / | / | / |
| 87 | 红绸布 | / | ㎡ | 1 | / | / | / |
| 88 | 锁扣 | / | 个 | 1 | / | / | / |
| 89 | 带刹车万向轮子 | / |  | 10 | 橡胶轮 | 1.5英寸 | 带刹车可承重万向轮，配航延公告牌轮子 |
| 90 | 铜版纸 | / | 张 | 1 | / | 200克 | 彩色打印 |
| 91 |  |  |  | 1 | / | 250克 | 彩色打印 |

| 超规材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图片 | 尺寸 |  |  | 推荐品牌 | 数量 | 工艺 |
|  |  |  | 高（mm） | 宽（mm） | 厚（mm） |  |  |  |
| 1 | 亚克力 | / | 3600 | 1200 | 3 | 三菱/德固赛/拜尔 | 1 | 光板 |
| 2 |  |  | 720 | 3600 | 3 |  | 1 |  |
| 3 |  |  | 1200 | 4580 | 3 |  | 1 |  |
| 4 |  |  | 900 | 4340 | 3 |  | 1 |  |
| 5 | 灯箱膜 | / | 2300 | 2600 | / | 3M/艾利/稳得 | 1 | 刻膜 |
| 6 |  |  | 1380 | 5790 |  |  | 1 |  |
| 7 |  |  | 1300 | 2020 |  |  | 1 |  |
| 8 |  |  | 1760 | 3500 |  |  | 1 |  |
| 9 |  |  | 1215 | 4135 |  |  | 1 |  |
| 10 | 行手推车禁不锈钢标识（大） |  | 230mm*130mm |  |  | / | 50 | 2mm拉丝不锈钢腐蚀滚圆 |
| 11 | 恳请勿坐不锈钢标识（T2） |  | 350mm*70mm |  |  | / | 20 | 2mm拉丝不锈钢腐蚀滚圆 |
| 12 | 门牌插牌（可更换的牌子） |  | 175mm*225mm，现场踏勘为准 |  |  | 三菱 | 20 | 12mm亚克力切割，表面白色烤漆，白文字信息丝网印刷，激光切割镂空 |
| 13 | 门牌不锈钢底座 |  | 175mm*225mm，现场踏勘为准 |  |  | / | 20 | 1.5mm304不锈钢激光切割开槽折弯焊接成型表面烤漆 |
| 14 | 应急疏散图（不锈钢） |  | 尺寸规格以现场踏勘为准（标识位于开放区域，可自行前往测量） |  |  | / | 1 | 以现场踏勘为准 |
| 15 | 施工告示卡槽 |  | 540mm*750mm |  |  | / | 200 | 3mmPVC（高密度）底板，3个3mm亚克力A4纸尺寸卡槽，3个3mm亚克力210mm*65mm卡槽 |
| 16 | 宣传资料架 |  | 尺寸规格以现场踏勘为准（标识位于开放区域，可自行前往测量） |  |  | / | 1 | 以现场踏勘为准 |
| 17 | 软隔离插牌硬件 |  | 420*295mm |  |  | / | 10 | 插牌基础框 |
| 18 | 软隔离插牌画面 |  | 420*295mm |  |  | / | 10 | 卡纸插片 |
| 19 | 施工围挡 |  | / |  |  | / | 1 | 木龙骨框架+喷绘灯布+门框+密码锁 |
| 20 | 商业门牌 |  | 215mm*320mm*5mm |  |  | / | 10 | 厚透明亚克力，背面丝网印刷或UV喷绘 |
| 21 | 盲文标识 | / | 尺寸规格以现场踏勘为准（标识位于开放区域，可自行前往测量） |  |  | / | 1 | 1mm不锈钢冲模 |
| 22 |  |  |  |  |  | / | 1 | 塑料模具电镀 |
| 23 | 玻璃画 |  | 800mm*2000mm*10mm |  |  | / | 1 | 纯手工高低温烧制彩绘镶嵌玻璃工艺（铅条镶嵌拼接，局部需要手绘）保证十年色彩不褪 |
| 24 | 大型灯箱 |  | 12000mm*1200mm*120mm，具体尺寸以现场踏勘为准 |  |  | / | 1 | 铝型材外框，铝型材面框表面喷涂，导光板，3mmPC板，不锈钢支撑，LED光源，开启装置、镀锌扁通，镀锌方通，不锈钢碰磁，贴膜文字及图案等 组装就位：焊接两边柱子，具体根据现场情况确定, 含深化设计、制作、组装就位及验收调试等一切费用 |

五、免费质保期及服务内容

1.中标人保证其所供应的货物符合相关货物质量标准，不存在任何质量瑕疵或因质量瑕疵而导致的安全隐患，且为未经使用的全新货物；

2.中标人应为货物提供至少24 个月的免费质保期（含工时费和零部件费），时间自招标人验收合格并签署验收合格确认书之日起计算；

3.免费质保期内由于非招标人原因发生的故障或损坏，中标人免费提供维修和备件直至货物性能、状态等达到正常标准，可以正常安全使用为止。如无法修复，中标人应负责免费更换或由招标人退还中标人所供货物，中标人退还招标人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、全国银行间同业拆借中心公布的同期货款市场报价利率及银行手续费、担保、抵押、法院执行措施所产生的费用等）以及由此给招标人造成的损失；

4．中标人提供24小时售后服务，并委派至少2名维修人员，在接到报修通知后，维修人员应在3小时内赶到招标人所在地，并连续进行维修，直到货物恢复正常。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。

5.免费质保期结束的15日前，中标人负责对货物进行一次全面的检修和维护，并由招标人验收认可。招标人验收认可并不免除中标人对于验收认可后发生的但尚在质保期限内的货物故障或损坏的维修、退换货义务。

# 第六章    投标文件格式

(项目名称)

投	标	文	件

投标人： 	(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 	(签字或盖章)

年 	月	     日

目 录

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供)；

(3)联合体协议书(适用于接受联合体投标的项目)；

(4)投标报价表；

(5)投标保证金；

(6)商务和技术偏离表；

(7)资格审查资料；

(8)拟投产品技术规格书及技术支持资料；

(9)其他承诺(质量保证计划、供货计划、售后服务承诺等)；

(10)投标人须知前附表规定的其他资料。

一、投标函

(招标人)：

我方已全面阅读和研究了                           项目招标文件和招标补充文件，并经过对项目现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标。投标报价为：人民币(大写)             (¥       		)；项目负责人为：            (身份证号码：             )，服务期                         。

1.根据招标人要求，做出如下承诺：

(1)如我方中标，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)如我方中标，按照招标文件规定向你方提交履约保证金（如有）。

(3)我方承诺可提供增值税为         %的增值税专用发票；

(4)我方未被列入失信被执行人名单(以投标截止日“信用中国”网站查询结果为准)；

(5)我方及拟委任的项目负责人在招标公告规定期限内无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网查询结果为准)；

(6)在招投标过程中，廉洁自律并对所获悉的招标人的相关信息予以保密；如我方中标，承诺将招标文件所附的保密承诺书、廉洁自律承诺书作为合同附件；

(7)我方承诺不存在投标人须知1.4.3情形之一；

2.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。以上承诺如有虚假，我方愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

3.我方已详细审查招标文件包括澄清函和修改文件(若有)、所有已提供的资料以及有关附件，我方已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。

4.我方同意按照你方可能提出的要求，提供有关的任何其它数字或资料，并对你方可能不接受最低报价及任何报价表示理解。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.(其他补充说明)                                              。

投标人：                (盖章)

法定代表或委托代理人：         (签字或盖章)

联系人：

联系地址：

电话：

邮编：

年         月      日

二-1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖单位章)

法定代表人身份证复印件粘贴处(正、反面)

日期：   年    月    日

二-2、法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现委托      (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复制件。

投标人：(盖单位章)

法定代表人：(签字或盖章)

身份证号码：

委托的代理人：(签字或盖章)

身份证号码：

日期：      年      月      日

委托代理人身份证复印件粘贴处(正、反面)

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

三、联合体协议书(适用于接受联合体投标的项目)

(所有成员单位名称)自愿组成(联合体名称)联合体，共同参加(项目名称)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：(盖章)           法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

成员单位名称：(盖章)         法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

年  月  日

四、投标报价表

| 常规材料报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 工艺 | 规格 | 固定单价不含税 | 增值税税率 | 合价 不含税 | 固定单价含税（元） | 合价 含税 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | （mm） | 单位（元） | 单位（%） | 单位（元） | 单位（元） | 单位（元） |  |
| 1 | 亚克力板 |  | ㎡ | 1 | 丝网印 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 2 |  |  |  | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 3 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 4 |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  | / |
| 5 |  |  |  | 1 | 高清UV打印 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 6 |  |  |  | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 7 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 8 |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  | / |
| 9 |  |  |  | 1 | 光板 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 10 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 11 |  |  |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 12 |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  | / |
| 13 | PVC板（高密度板） |  | ㎡ | 10 | 烤漆+高清UV打印 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 10 | 光板 | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 16 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  | / |
| 17 | PVC板（低密度） |  | ㎡ | 10 | 烤漆+高清UV打印 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 10 | 光板 | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 20 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  | / |
| 21 | 铝塑板 |  | ㎡ | 1 | 雕刻折边 | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 22 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 23 |  |  |  | 1 | 雕刻折边+烤漆 | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 24 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 25 | 铝板 |  | ㎡ | 1 | 原色 | 1.5 |  |  |  |  |  | / |
| 26 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 27 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 28 |  |  |  | 1 | 烤漆 | 1.5 |  |  |  |  |  | / |
| 29 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 30 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 31 |  |  |  | 5 | 烤漆+丝网印刷 | 1.5 |  |  |  |  |  | / |
| 32 |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 33 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 34 | KT板 |  | ㎡ | 1 | 光板 | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 35 |  |  |  | 20 | 户外写真（包边） | 5 |  |  |  |  |  | / |
| 36 | 双色板 |  | ㎡ | 1 | 雕刻 | 1.1 |  |  |  |  |  | / |
| 37 | 即时贴 |  | ㎡ | 20 | 高清UV打印 | / |  |  |  |  |  | 低粘性 |
| 38 |  |  |  | 1 | 不印刷 |  |  |  |  |  |  | 不干胶 |
| 39 | 透光灯箱膜 |  |  | 100 | 颜色定制雕刻 | / |  |  |  |  |  | 颜色定制 |
| 40 |  |  |  | 100 | 颜色定制（不雕刻） | / |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 50 | 雕刻 | / |  |  |  |  |  | / |
| 42 |  |  |  | 50 | 不雕刻 | / |  |  |  |  |  | / |
| 43 | 反光膜 |  |  | 10 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 44 | 磨砂膜 （透明膜） |  |  | 1 | 光板 | / |  |  |  |  |  | / |
| 45 |  |  |  | 100 | 高清UV打印 | / |  |  |  |  |  | / |
| 46 |  |  |  | 50 | 丝网印刷 | / |  |  |  |  |  | / |
| 47 | PET地贴 |  |  | 50 | 3M铸造级180C,表面覆3M3645,3M专用油墨高清UV打印 | 0.5 |  |  |  |  |  | / |
| 48 | 户外写真 |  |  | 1 | 白膜 | / |  |  |  |  |  | / |
| 49 |  |  |  | 20 | 高清打印（彩喷） | / |  |  |  |  |  | / |
| 50 | 车贴 |  |  | 1 | 白膜 | / |  |  |  |  |  | / |
| 51 |  |  |  | 200 | 高清打印（彩喷） | / |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 不干胶 |  |  | 1 | 白膜 | / |  |  |  |  |  | 高粘性 |
| 53 |  |  |  | 1 | UV高清打印 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 背胶 |  |  | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 55 | 冷裱膜 |  |  | 1 | / | / |  |  |  |  |  | 哑光覆膜 |
| 56 | 背胶PP(室内) |  |  | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 57 | 灯箱布 |  |  | 1 | 高清数码喷绘 | / |  |  |  |  |  | 低弹性布 |
| 58 | PVC硬片（灯箱片） |  |  | 100 | 高清数码打印 | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 59 | 斜纹膜 |  |  | 1 | / | 0.7 |  |  |  |  |  | / |
| 60 | 软膜灯布 |  |  | 1 | 高清数码喷绘 | 0.2 |  |  |  |  |  | 高弹性布 |
| 61 | 经编布双喷 |  | ㎡ | 20 | 热转印 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 62 | 魔术贴 |  | 米 | 20 | / | 4cm宽 |  |  |  |  |  | / |
| 63 | 九针布 |  | ㎡ | 50 | 高清喷绘 | / |  |  |  |  |  | / |
| 64 | LED |  | 米 | 1 | / | 灯条 |  |  |  |  |  | / |
| 65 |  |  |  | 1 | / | 灯带 |  |  |  |  |  | / |
| 66 |  |  | 组 | 1 | / | 贴片灯 |  |  |  |  |  | / |
| 67 | 导光板 |  | ㎡ | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 68 | 水晶字 |  |  | 10 | / | 3+5mm |  |  |  |  |  | / |
| 69 | 地面喷字漆 |  | ㎡ | 50 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 70 | 易拉宝 |  | 套 | 10 | / | 800mm*1800mm |  |  |  |  |  | 门型展架 |
| 71 |  |  |  | 10 | / | 配套 |  |  |  |  |  | 画面 |
| 72 | 画面材料（弹力布） |  | ㎡ | 10 | 户外写真 | / |  |  |  |  |  | / |
| 73 | 泡沫双面胶 |  | 卷 | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 74 | 云石胶 |  | 桶 | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 75 | 热熔胶棒 |  | 支 | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 76 | 结构胶 |  |  | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 77 | 玻璃胶 |  |  | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 78 | 钢丝绳 |  | 米 | 1 | / | 0.8 |  |  |  |  |  | / |
| 79 |  |  |  | 1 | / | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 80 |  |  |  | 1 | / | 2 |  |  |  |  |  | / |
| 81 |  |  |  | 1 | / | 3 |  |  |  |  |  | / |
| 82 |  |  |  | 1 | / | 4 |  |  |  |  |  | / |
| 83 |  |  |  | 1 | / | 8 |  |  |  |  |  | / |
| 84 | 钢丝绳夹头 |  | 个 | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 85 | 强力磁铁 |  | 个 | 1 | / | ∮12 |  |  |  |  |  | 圆形 |
| 86 | 除胶剂 |  | 支 | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 87 | 红绸布 |  | ㎡ | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 88 | 锁扣 |  | 个 | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |
| 89 | 带刹车万向轮子 |  |  | 10 | 橡胶轮 | 1.5英寸 |  |  |  |  |  | 带刹车可承重万向轮，配航延公告牌轮子 |
| 90 | 铜版纸 |  | 张 | 1 | / | 200克 |  |  |  |  |  | 彩色打印 |
| 91 |  |  |  | 1 | / | 250克 |  |  |  |  |  | 彩色打印 |
| 合价总和 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
| 备注：“工艺”列中，非“光板”工艺报价均需含材料费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应认真填报投标报价表中的所有内容，有关报价的详细说明可在本表后附页予以说明。对没有填报的费用，委托人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价或合价中。

| 超规材料报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图片 | 尺寸 |  |  | 品牌 | 数量 | 工艺 | 固定单价不含税 | 增值税税率 | 合价 不含税 | 固定单价含税（元） | 合价 含税（元） |
|  |  |  | 高（mm） | 宽（mm） | 厚（mm） |  |  |  | 单位 （元） | 单位 （%） | 单位 （元） | 单位 （元） | 单位 （元） |
| 1 | 亚克力 | / | 3600 | 1200 | 3 |  | 1 | 光板 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 720 | 3600 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1200 | 4580 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 900 | 4340 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 灯箱膜 | / | 2300 | 2600 | / | 3M/艾利/稳得 | 1 | 刻膜 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 1380 | 5790 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 1300 | 2020 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 1760 | 3500 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 1215 | 4135 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 行手推车禁不锈钢标识（大） |  | 230mm*130mm |  |  | / | 50 | 2mm拉丝不锈钢腐蚀滚圆 |  |  |  |  |  |
| 11 | 恳请勿坐不锈钢标识（T2） |  | 350mm*70mm |  |  | / | 20 | 2mm拉丝不锈钢腐蚀滚圆 |  |  |  |  |  |
| 12 | 门牌插牌（可更换的牌子） |  | 175mm*225mm，现场踏勘为准 |  |  | / | 20 | 12mm亚克力切割，表面白色烤漆，白文字信息丝网印刷，激光切割镂空 |  |  |  |  |  |
| 13 | 门牌不锈钢底座 |  | 175mm*225mm，现场踏勘为准 |  |  | / | 20 | 1.5mm304不锈钢激光切割开槽折弯焊接成型表面烤漆 |  |  |  |  |  |
| 14 | 应急疏散图（不锈钢） |  | 尺寸规格以现场踏勘为准（标识位于开放区域，可自行前往测量） |  |  | / | 1 | 以现场踏勘为准 |  |  |  |  |  |
| 15 | 施工告示卡槽 |  | 540mm*750mm |  |  | / | 200 | 3mmPVC（高密度）底板，3个3mm亚克力A4纸尺寸卡槽，3个3mm亚克力210mm*65mm卡槽 |  |  |  |  |  |
| 16 | 宣传资料架 |  | 尺寸规格以现场踏勘为准（标识位于开放区域，可自行前往测量） |  |  | / | 1 | 以现场踏勘为准 |  |  |  |  |  |
| 17 | 软隔离插牌硬件 |  | 420*295mm |  |  | / | 10 | 插牌基础框 |  |  |  |  |  |
| 18 | 软隔离插牌画面 |  | 420*295mm |  |  | / | 10 | 卡纸插片 |  |  |  |  |  |
| 19 | 施工围挡 |  | / |  |  | / | 1 | 木龙骨框架+喷绘灯布+门框+密码锁 |  |  |  |  |  |
| 20 | 商业门牌 |  | 215mm*320mm*5mm |  |  | / | 10 | 厚透明亚克力，背面丝网印刷或UV喷绘 |  |  |  |  |  |
| 21 | 盲文标识 | / | 尺寸规格以现场踏勘为准（标识位于开放区域，可自行前往测量） |  |  | / | 1 | 1mm不锈钢冲模 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | / | 1 | 塑料模具电镀 |  |  |  |  |  |
| 23 | 玻璃画 |  | 800mm*2000mm*10mm |  |  | / | 1 | 纯手工高低温烧制彩绘镶嵌玻璃工艺（铅条镶嵌拼接，局部需要手绘）保证十年色彩不褪 |  |  |  |  |  |
| 24 | 大型灯箱 |  | 12000mm*1200mm*120mm，具体尺寸以现场踏勘为准 |  |  | / | 1 | 铝型材外框，铝型材面框表面喷涂，导光板，3mmPC板，不锈钢支撑，LED光源，开启装置、镀锌扁通，镀锌方通，不锈钢碰磁，贴膜文字及图案等 组装就位：根据现场情况确定,焊接两边柱子 含深化设计、制作、组装就位及验收调试等一切费用 |  |  |  |  |  |
| 合价总和 | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |

注：1、材料损耗请根据甲方提供现场标识尺寸数据及现场踏勘情况自行估计。

2、报价含人工、运输、安装、部分标识前期样板制作等所有费用，为最终单价。

3、投标人应给出列出的所有栏目价格细目。

4、综合单价包括但不限于产品生产、包装、运至指定地点的运输、装卸、保险、安装、调试及各种税费及所有第五章要求的伴随服务等招标文件规定的全部相关费用。

5、评标时商务评分价格以合计（不含税价）为准，若单价与总价不符，投标人负全部责任，后期制作以投标时低价为准。

6、因现场安装条件尚未完全确认，部分标识可能存在规格调整，规格调整导致价格变更的计算方式：规格变更后标识单价=变更后规格*对应《超规材料报价表》中该项标识原单价/原规格；规格变化导致单价变低的，直接按此计算方式变更单价；规格变化导致单价变高的，变更部分在原单价10%以内（含10%）的，价格不作变更，超过原单价10%的，按此计算方式进行单价变更。对于该等价格变更，双方签署书面确认单予以确认，未经甲方书面确认的单价甲方有权不予以支付该等费用。

7、投标人应认真填报投标报价表中的所有内容，有关报价的详细说明可在本表后附页予以说明。对没有填报的费用，委托人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价或合价中。

投标人(单位公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年     月     日

五、投标保证金

投标人应在此提供银行回单的复制件。

六、商务和技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 投标人须完整填写本表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

- 在委托人与中标人签订合同期间，中标人未在投标文件“商务和技术偏离表”中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，甚至在评标时对该项目已作了偏离扣分处理，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金。

投标人(单位公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年     月     日

七、资格审查资料

(一)基本情况表

| 投标人名称 |  |  | 纳税人识别号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人具有的各类资质证书(如有) | 类型1： 等级： 证书号： 类型2： 等级： 证书号： 类型3： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 (包括但不限于与投 标人法定代表人(单 位负责人)为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

(二)投标人提供的资格审查资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 位于投标文件第X页 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供) |  |  |
| 3 | 一般纳税人资格证明(按招标公告资格条件要求提供) |  |  |
| 4 | 项目负责人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前十五日内，参保单位与投标人企业名称一致) |  |  |
| 5 | # 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人承接过单项合同金额20万元及以上的室内标识标牌制作安装项目业绩（提供合同复印件并加盖公章，原件备查，如合同中无法体现业绩评审关键信息的，另提供业主证明文件，否则不予认可）。 |  |  |
| 6 | # 未被列入失信被执行人名单(以投标截止日“信用中国”网站查询结果为准)提供“信用中国”网站查询结果截图或PDF文件； |  |  |
| 7 | # 2020年1月1日起至投标截止日止，投标人、拟派项目负责人无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网查询结果为准)，提供中国裁判文书网查询结果截图或PDF文件； |  |  |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.3“资格审查资料的特殊要求”内容填写。

(三)投标人资信情况说明

| 评审因素 | 评审内容 | 投标人资信情况详细说明 | 证明资料名称及位置 | 投标人自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业实力 | 投标人企业规模、资质、所获荣誉情况，横向比较后评分。备注：提供相关证明材料，未提供不得分。 |  |  |  |
| 业绩 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人承接过单项合同金额20万元及以上的室内标识标牌制作安装项目业绩： 根据投标人提供的有效业绩进行评分。每1个有效业绩得1分，最多得6分。 注：1、提供合同复印件并加盖公章，原件备查，如合同中无法体现业绩评审关键信息的，另提供业主证明文件，否则不予认可。 2、资格条件业绩不计分。 |  |  |  |

附以上所有证明材料复制件。

投标人：      (盖章)         法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日期：        年      月     日

八、拟投产品技术规格书及支持资料

九、其他承诺（团队主要成员情况、售后服务承诺）

(一)项目团队主要成员履历表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 工作年限 | 拟在本项目担任的职务 | 主要经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表后需附项目部主要成员相关证明文件。

(二)项目负责人简介

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业院校、学历参加工作时间 |  |  |  |  | 从事本工作年限 |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 项目名称 | 项目规模 | 主要资历、经验及担任的职务 |  |  |  |  |  |

注：附职称证、身份证、资格证书、业绩合同等相应证明文件

| 售后服务体系情况 | 售后服务人数： | 人 |
| --- | --- | --- |
|  | 职称： |  |
|  | 固定场所地址： |  |
| 售后服务内容 | 1. 2. 3. |  |
| 可提供优惠条件 | 1. 2. 3. |  |
| 保修及保养承诺 | 1. 2. 3. |  |
| 其它服务承诺 | 1. 2. 3. |  |

十、投标人须知前附表规定的其他资料