杭州机场航站区中心监控设施采购项目

询价文件

杭州萧山国际机场航站区管理中心

二〇二三年七月

第一章 询价公告

杭州萧山国际机场有限公司航站区中心监控设施采购项目进行公开询价，欢迎符合要求的供应商前来报价。

一、询价物品名称、数量及具体要求

| 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络摄像机（红外） | 品牌要求： Uniview、海康、大华； | 件 | 4 | 1.400万像素分辨率，可输出25 fps实时图像； 2.适用于光线较暗或无光照环境； 3.存储时间至少达到90天； 4.含支架。 |
| 无线摄像头 | 品牌要求：海康威视萤石C8C监控摄像头 | 件 | 2 | 1.含128G内存卡； 2.400万像素分辨率。 |
| 录像机 | 品牌要求： Uniview、海康、大华； | 台 | 1 | 1.可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 2.2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 3.支持HDMI与VGA同/异源输出； 4.支持快速回放与智能检索功能。 |
| 硬盘 | 监控专用 硬盘 | 件 | 2 | 1.适配录像机接口； 2.6TB储存,5400,3.5" |
| 机柜 | —— | 台 | 1 | —— |
| 其他必需 配件 | —— | 套 | 1 | 各类线材、必需材料等； |

二、资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

2、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

3、近3年（2020年7月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

4、具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格。

三、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html

四、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件），逾期送达的或者未送达指定地点或者未按格式填写的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书，（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章（见资格要求2和3）。

3、投递地址：杭州萧山国际机场空港大厦C座807办公室  刘工 0571-83837968邮编：311207

4、截止日期：2023年7月28日  上午11:00 （北京时间）

五、评标办法

本次询价采用经评审的最低投标价法。

六、联系方式

技术联系人：刘工

联系电话：0571-83837968

邮箱：2605159470@qq.com

招标监督人：梁工

联系电话：0571-83837064

附件：

杭州机场航站区中心监控设施采购项目询价单

杭州萧山国际机场航站区管理中心：

| 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 具体要求 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络摄像机（红外） | 品牌要求： Uniview、海康、大华； | 件 | 3 | 1.400万像素分辨率，可输出25 fps实时图像； 2.适用于光线较暗或无光照环境； 3.存储时间至少达到90天； 4.含支架。 |  |  |
| 无线摄像头 | 品牌要求：海康威视萤石C8C监控摄像头 | 件 | 2 | 1.含128G内存卡； 2.400万像素分辨率。 |  |  |
| 录像机 | 品牌要求： Uniview、海康、大华； | 台 | 1 | 1.可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 2.2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 3.支持HDMI与VGA同/异源输出； 4.支持快速回放与智能检索功能。 |  |  |
| 硬盘 | 监控专用 硬盘 | 件 | 2 | 1.适配录像机接口； 2.6TB储存 |  |  |
| 机柜 | —— | 台 | 1 | —— |  |  |
| 其他必需 配件 | —— | 套 | 1 | 各类线材、必需材料等； |  |  |
| 不含税价格合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |  |
| 含税价格合计（元） |  |  |  | 人民币大写： ，¥ |  |  |

1、监控安装仓库面积约为50平米，以上报价包含产品价格、售后服务、运费、安装费等所有费用。

2、发票：13%增值税专用发票。

3、交货时间：订货后20日历天内交货

4、报价有效期：壹年

5、售后服务条款：监控设备（含所有配件）提供质保期至2024年12月31日，发生破损或故障后需24小时内响应，48小时内进场免费维修。

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日    期：    年   月   日