T4航站楼集中充电点位增设

智能充电桩项目

询价文件

杭州萧山国际机场航站区管理中心

二〇二三年十一月

第一章 询价公告

杭州萧山国际机场有限公司航站区管理中心就T4航站楼集中充电点位增设智能充电桩项目进行公开询价，欢迎符合要求的供应商前来报价。

- 询价物品名称、数量及具体要求

| 采购项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能充电桩 | 尺寸在350mm*250mm*100mm以内 | 个 | 19个 | - 1.满足空载断电、电流检测、过载保护、故障自检、充满自停的功能。 - 2.外壳材料为PC阻燃材料，且达到IP54登记防水防尘。 - 3.有品牌方提供配套的后台管理平台，方便完成充电桩管控。 - 4.充电功率至少保证2路情况下达到2200W，3-10路达到800W。 - 5.包含至少5年充电桩使用网络流量费用。 - 6.品牌方提供质保5年以上。 - 7.品牌方为产品投保商业责任险，保额至少在1000万元人民币。 |
| 配套充电卡 | 配套充电桩使用的充电卡 | 张 | 300 | 1.配套充电桩使用的充电卡，实现凭卡充电。 |

二、资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

2、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

3、近3年（2020年12月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

4、具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格。

三、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html

四、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件一），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书，（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章（见资格要求2和3）。

3、投递地址：杭州萧山国际机场T4航站楼C2578办公室  邮编：311207

4、截止日期：2023年12月3日 上午 9：00 （北京时间）

五、评标办法

本次询价采用经评审的最低投标价法。

六、联系方式

技术联系人：许先生

联系电话：0571-83837031

邮箱：465181281@qq.com

招标监督人：刘先生

联系电话：0571-83837968

附件一：

电动车准入业务用品采购项目报价单

杭州萧山国际机场航站区管理中心：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 具体要求 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能充电桩 | 尺寸在350mm*250mm*100mm以内 | 个 | 19个 | - 1.满足空载断电、电流检测、过载保护、故障自检、充满自停的功能。 - 2.外壳材料为PC阻燃材料，且达到IP54登记防水防尘。 - 3.有品牌方提供配套的后台管理平台，方便完成充电桩管控。 - 4.充电功率至少保证2路情况下达到2200W，3-10路达到800W。 - 5.包含至少5年充电桩使用网络流量费用。 - 6.品牌方提供质保5年以上。 - 7.品牌方为产品投保商业责任险，保额至少在1000万元人民币。 |  |  |
| 配套充电卡 | 配套充电桩使用的充电卡 | 张 | 300 | 1.配套充电桩使用的充电卡，实现凭卡充电。 |  |  |
| 不含税价格合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |  |
| 含税价格合计（元） |  |  |  | 人民币大写： ¥ |  |  |

1、以上报价包含产品价格、售后服务、运费、安装费等所有费用。

2、发票：提供增值税专用发票。

3、交货时间：订货后15日内完成施工

4、报价有效期：壹年

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日    期：    年   月   日